PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2008

CONVITE N.º  06/2008

EDITAL

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na rua Alfredo Chaves, 1323, CEP 95.020-460, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, para a aquisição  e instalação de equipamentos  para sonorização na Câmara, conforme especificações  adiante descritos. A presente licitação rege-se pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelo Decreto 9.267, de 08 de maio de 1998. A documentação e as propostas deverão ser entregues na sala do Plenarinho da Câmara, até às 14 horas do dia 15 de agosto de 2008, oportunidade em que se dará início a abertura dos envelopes.

OBJETO

Fornecimento e instalação de diversos equipamentos de som na Câmara, de acordo com especificações contidas no edital, conforme ANEXO III – Especificações dos Equipamentos e Materiais.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO

Os licitantes deverão, na hora e no endereço indicados, entregar 3 (dois) envelopes, com os seguintes dizeres na parte externa de cada um.

  - No primeiro envelope. À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONVITE N.º 06/2008, Envelope N.º 1 – Documentação, Proponente. Razão social completa da empresa.

  - No segundo envelope. À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONVITE N.º 0    06/08, Envelope N.º 2 – Proposta, Proponente. Razão social completa da empresa.

ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO

Os licitantes deverão apresentar o envelope N.º 1 com os seguintes documentos podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação, entretanto estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. São os seguintes documentos a serem entregues.

  - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

  - Prova de regularidade relativa ao  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

  - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante;

  - Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação(art.32, § 2º, da Lei 8.666) - (conforme modelo do ANEXO I) - assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

  - Declaração da licitante de cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99, especificamente  ao que trata o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, assinada por representante legal da empresa (conforme modelo do ANEXO II).

  - Declaração de que a licitante visitou a sede Câmara e tem pleno conhecimento do objeto e do local onde o mesmo será instalado e que se sujeita a todas as condições estabelecidas no presente edital, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

  - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 3.1 a 3.6 deste edital.

  - A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos previstos nos itens 3.1 a 3.6, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

    - O prazo de que trata o item 3.8 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

    - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.8, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Câmara convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.

  - Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão social).

ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

A licitante deverá apresentar a proposta preenchendo o formulário  Anexo IV, em 1 (uma) via, (original ou cópia autenticada em cartório), datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por representante(s) legal(is) da empresa, contendo o seguinte.

  - Preço discriminado referente aos itens especificados no Anexo III com valor unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas com fretes, instalação, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e de manutenção e outras despesas pertinentes ao objeto licitado.

    - A licitante poderá cotar preços para um ou ambos os grupos do Anexo IV, sendo que para aquele grupo que a proponente apresentar proposta todos os itens deverão dispor de preços, caso contrário, a proposta da licitante será desclassificada.

  - Descrição detalhada dos itens ofertados com especificação de marca e modelo, de forma a não ensejar dúvidas ou omissões, observando a ordem dos itens e especificações constante no Anexo III do edital.

  - Catálogo completo  mostrando as características do objeto ofertado, onde seja possível verificar informações e detalhes importantes, conferindo se o mesmo corresponde ao solicitado pela Câmara.

  - Prazo de entrega e instalação do objeto, o qual não poderá exceder a 15 (quinze) dias consecutivos,  a contar da data de homologação do objeto da licitação.

  - Prazo de garantia do objeto licitado de, no mínimo, 12 meses a contar da data do termo de recebimento definitivo.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após a feitura do Termo de Recebimento Definitivo.

  - O Termo de Recebimento Definitivo será emitido mediante a entrega, instalação, configuração e  verificação do funcionamento satisfatório dos itens licitados.

RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES

Todos os interessados deverão apresentar à Comissão de Licitações, em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste edital, os envelopes número um (01), contendo a documentação e o número dois (02), contendo a proposta.

  - O Credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa, far-se-á mediante a apresentação da Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo V), ou Procuração por instrumento público ou particular, sendo que este último deverá conter assinatura reconhecida em cartório. O Credenciamento será necessário somente para as empresas licitantes que se fizerem representar no certame licitatório. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade.Caso a Credencial não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no  CRC (Certificado de Registro Cadastral)  ou no Ato Constitutivo, a mesma deverá vir acompanhada de “PROCURAÇÃO” que conceda poderes ao signatário da Credencial.

  - Os envelopes serão recebidos, verificados se os mesmos encontram-se perfeitamente fechados e colados e em seguida rubricados por todos os participantes do ato. A seguir serão abertos e conferidos os documentos dos envelopes da documentação e por todos rubricados.

  - As empresas que cumprirem as determinações deste edital, relativas à documentação, serão julgadas aptas a participar das etapas subseqüentes.

  - A documentação dos licitantes inabilitados ficará anexada em definitivo ao processo licitatório, sendo devolvido o envelope contendo a proposta.

  - A abertura das propostas dos concorrentes habilitados dar-se-á em data a ser fixada no quadro de avisos existentes no hall da Câmara, ou através de correspondência com aviso de recebimento (AR) ou por fac-símile.

  - Havendo desistência expressa do direito de recurso, por parte de todos os concorrentes, a abertura das propostas poderá, a critério da Comissão de Julgamento, se dar na mesma sessão.

  - O envelope nº. 02 - Proposta, da licitante, inabilitada não retirada no momento da abertura, poderá ser solicitada, no prazo de até 30 (trinta) dias após aquela data. Se houver recurso, até 30 (trinta) dias após seu julgamento. Os envelopes-proposta não retirados nos prazos especificados  serão inutilizados.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

Será vencedora a proposta que, atendidas todas as exigências do edital, apresentar o menor preço por grupo (Anexo IV) , obedecendo o artigo 45, I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.7 a 3.9, deste edital.

Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) ao resultado final de menor  valor.

A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

  - A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será considera declarada vencedora do certame.

  - Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9 deste edital, a apresentação de nova proposta, no mesmo prazo e forma.

Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com resultados finais iguais, será realizado sorteio para estabelecer qual empresa será convocada para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor preço.

O disposto nos itens 9 a 13, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, uma vez atendidas as exigências do item 3 deste edital.

As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem tampouco as propostas que contiverem apenas o oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e da lei pertinente às licitações.

À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, a Câmara poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios  previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alterações.

MULTAS

Em caso de descumprimento do disposto nesta licitação por parte do licitante vencedor, fica estabelecida a multa de:

  - 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil da data fixada para a entrega dos itens, calculada sobre o valor total da proposta do licitante vencedor, até o máximo de 2% (dois por cento).

  - 2% (dois por cento) sobre o valor total dos itens licitados em caso de cumprimento ineficaz das demais obrigações da licitante ou ainda em caso de desistência a qualquer tempo do fornecimento e da instalação dos objetos licitados, sem prejuízo das penalidades dos Artigos 86 e 88 da Lei 8.666.

Presume-se a desistência da entrega dos itens  o atraso superior a 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista neste edital.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A documentação e a proposta deverão ser entregues em envelope fechado e colado, até o dia e a hora marcados, no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1323, telefone (54) 3218-1600, sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas as licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações.

Não será admitida a participação nesta licitação de pessoas físicas ou jurídicas sob forma de consórcio.

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas neste edital e não apresentadas na reunião de recebimento.

Não serão aceitas documentação, propostas e relação dos preços unitários enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile.

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão admitidos à Licitação pretendentes retardatários.

A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue no setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul do Sul, em horário de expediente, telefone (54) 3218-1696.

Fazem parte integrante deste Edital.

  - Anexo I - Declaração de Idoneidade.

  - Anexo II – Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27/10/99.

  - Anexo III – Especificação Técnicas

  - Anexo IV – Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta

  - Anexo V – Credenciamento

As despesas decorrentes da licitação correrão por conta da dotação orçamentária 1001.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente, 2001.3390.30 – Material de Consumo e 2001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

Dos atos praticados na presente Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara.

Caxias do Sul, 15 de julho de 2008.

VEREADOR ÉDIO ELOI FRIZZO,

Presidente.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2008

CONVITE N.º  06/2008

ANEXO I

Declaração de Idoneidade

(Razão Social da Licitante) ........................................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará, se for o caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação na conformidade do artigo 32, § 2º, da Lei 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de 2008.

__________________________________________________________

Carimbo, nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2008

CONVITE N.º  06/2008

ANEXO II

Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99

(Razão Social da Licitante) ........................................................................., inscrito no CNPJ N.º ..........................................., por intermédio de seu representante legal o Sr. ou a Sra. ................................, portador(a) da Carteira de Identidade N.º ...................................., e do CPF N.º ........................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de 2008.

________________________________________________________

Carimbo, nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

(Observação. em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2008

CONVITE N.º  06/2008

ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO  DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SONORIZAÇÃO

- GRUPO 1 - BENS PARA A SALA DE COMISSÕES

  - Misturador de Áudio 12 Canais, com as seguintes características:

    - Entradas e impedâncias:

- Microfones (nível máximo) 5m V 47K

- (nível máximo) 250m V 47K

- (nível máximo) 250m V 22K

- Effects (nível máximo) 250m V 10 K

    - Saídas

- Master right e left (nível máximo) 2V

- Effects 250m V

- Record 250m V

- Headphones 150m W600 Ohms

    - Resposta em frequência

- 10 Hz a 30Khz +/- 1 dB

    - Distorção Harmônica

- Sinal Senoidal 1 Khz < 0,009%

    - Ruído

- Faders abaixo e masters Faders acima < -80 dB

    - Níveis de Equalização

- Low 100 Hz +/- 12 dB

- Mid 6 KHz +/- 12 dB

- High 10 KHz +/- 12 dB

    - Alimentação e consumo

- 110/220 Volts AC 50/60 Kz +/- 12 Watts

    - Phonton Power

      - 48 VDC

  - Microfone tipo Pódio(gooseneck) de alto ganho, com as seguintes características:

    - Aste Flexível: entre 50 a 60 cm

    - Conector: XLR 3 pinos

    - Impedância: 600 Ohms

    - Cápsula tipo condesador Eletreto

    - Resposta de frequência: 50 Hz a 18 Khz

    - Diagrama polar: unidirecional (cardióide)

    - Alimentação: Phantom power 9 a 52 Vdc

    - Pedestal:com conector XLR

    - Corpo: alumínio anodizado na cor preta

  - Microfone sem fio UHF, com as seguintes características:

    - Faixa de Freqüência: 780 ~ 960MHz (Freqüência fixa controlada por Quartzo)

    - Estabilidade: +/- 0,005% em 25 ºC

    - Desvio Máximo: +/- 40/50kHz

    - Alcance Dinâmico: >110dB

    - Razão Sinal/Ruído: > 100dB em +/-15kHz de desvio

    - Distorção Harmônica Total: < 0,6%

    - Sensibilidade: 3mV para 20dB

    - Respopsta de freqüência: 50Hz ~ 15kHz +/- 3dB

    - Saída de Áudio: Jack 6,3mm não balanceado:750mV 5kW/XLR Balanceado:60mV 600W

    - Alimentação: 12/15VDC (Adaptador AC-DC 110/220Vac 500mA)

    - Dimensões de aproximadamente (Larg. X Alt. x Prof., mm): 290 x 40 x 110

  - Caixa acústica, com as seguintes características:

    - Potência RMS: mínimo de 40 W

    - Impedância: 8Ohms

    - Resposta frequência : mínima de 95-20.000 Hz

    - Dimensões: largura- entre 10 a 20 cm; altura – entre 15 a 25 cm; e profundidade – entre 10 a 15cm

    - Cores: preto/cinza

  - Projetor de multimídia, com as seguintes características:

    - Luminosidade ANSI lumens: de, no mínimo, 2200

    - Quantidade de cores: de, no mínimo, 16,7 milhões

    - Resolução real: SBGA (800x600)

    - Compressão: XGA (1024x768)

    - Padrão de cor:NTSC/PAL-M

    - Zoom por lente: Manual zoom e foco

    - Correção keystone: sim (digital automático)

    - Voltagem: 110/240V automático

    - Resolução de vídeo/TV: de, no mínimo, 600 linhas

    - Entrada p/computador: de, no mínimo, 1

    - Saída p/monitor externo

  - Tela de projeção elétrica, com as seguintes características:

    - Telas de projeção motorizada 100” tensionada

    - Case em alumínio

    - Circuito microcontrolado, para ajuste preciso dos pontos de parada

    - Controle de velocidade permitindo subida e descida suave

    - Bivolt automático

    - Controle remoto

    - Compatível com sistemas de automação

    - Extensor de IR: na utilização com moldura

    - Ser utilizada de maneira aparente, sem a necessidade de moldura

    - Película Matte White 1.0

    - Formato vídeo (4.3)

    - Área visual de aproximadamente (altura x largura) 1800 mm x 2400mm

  - Chave seletora monitor/monitor, com as seguintes características:

    - .Duas (2) Entradas RGB,conector DB15 Femea

    - .Uma (1) Saída RGB, conector DB 15 Femea

    - Tipo Seletora Mecânica

  - Cabo DB 15 FXM, com as seguintes características:

    - Comprimento total de 20 Mts.

    - Conector DB15 macho/macho

  - Cabo DB 15 FXM, com as seguintes características:

    - Comprimento total de 11 Mts.

    - Conector DB15 macho/macho

  - Cabo DB 15 FXM, com as seguintes características:

    - Comprimento total de 20 Mts.

    - Conector DB15 macho/macho

  - Serviço de mão-obra para a instalação dos equipamentos especificados nos itens 1.1 a 1.10 (sala de Comissões), com a instalação de cabos através dos eletrodutos existentes, incluindo a colocação de acessórios, tais como, cabos RCA, fio paralelo 2x0,75 mm bicolor, cabo de microfone 6 mm, conector cannon macho, canector cannon femea, plugs e demais acessórios nas quantidades e nas especificações necessárias para a instalação e funcionamento do sistema de sonorização da sala de Comissões.

Observação: Será disponibilizado pela Câmara aparelho amplificador da marca Cygnus SA 9080, para funcionamento do sistema de sonorização da sala de Comissões.

- GRUPO 2 - BENS PARA SALA DE IMPRENSA

  - 01 und. – Amplificador de Audio Stereo para Fones de Ouvido, com as seguintes características:

    - Saídas independentes: de, no mínimo, 4 (quatro)

    - Fonte de Alimentação 110/220 Vac.

    - Controle de nível de saída independente por canal

    - Impedância de entrada: 100K ohms

    - Impedância de saída: 80 ohms

  - 01 und. – Amplificador Distribuidor de Áudio, com as seguintes características:

    - Canais de entrada: de, no mínimo, 2 (dois)

    - Canais de saída: de, no mínimo, 8 (oito)

    - Impedância de entrada: 600 ohms balanceadas a transformador

    - Impedância de saída: 600 ohms balanceadas a transformador

    - Resposta de Frequência : 20 a 18.000 Hz.

    - Distorção Harmônica menor que 0,05%

    - Alimentação: 110 ou 220 V; 50 ou 60 Hz

  - Sala de Imprensa – serviço de mão-obra para a instalação dos equipamentos especificados nos itens  2.1 a 2.2, com os devidos conectores e demais acessórios  para possibilitar a instalação  e o perfeito funcionamento da sonorização.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2008

CONVITE N.º  06/2008

ANEXO IV

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________

CNPJ-MF:__________________________FONE/FAX: ____________________

|  | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO III | Valor Total |
| --- | --- | --- |
| Grupo1 | BENS PARA A SALA DE COMISSÕES |  |
| 1.1 | 01 und. -Misturador de Áudio 12 Canais, Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ |  |
| 1.2 | 05 und. - Microfone tipo Pódio(gooseneck) de alto ganho Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ Preço unitário – R$ .................................. |  |
| 1.3 | 01 und. - Microfone sem fio UHF Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ |  |
| 1.4 | 06 und. - Caixa acústica Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ Preço unitário – R$ .................................. |  |
| 1.5 | 01 und. - Projetor de multimídia Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ |  |
| 1.6 | 01 und. – Tela de projeção elétrica Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ |  |
| 1.7 | 01 und. – Chave seletora monitor/monitor Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ |  |
| 1.8 | 01 und – Cabo DB 15 FXM 20 mts Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ Preço unitário – R$ .................................. |  |
| 1.9 | 01 und – Cabo DB 15 FXM 11 mts Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ Preço unitário – R$ .................................. |  |
| 1.10 | 01 und – Cabo DB 15 FXM 20 mts Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ Preço unitário – R$ .................................. |  |
| 1.11 | Serviço de mão-obra para a instalação dos equipamentos especificados nos itens 1.1 a 1.10 (sala de Comissões), com a instalação de cabos através dos eletrodutos existentes, incluindo a colocação de acessórios, tais como, cabos RCA, fio paralelo 2x0,75 mm bicolor, cabo de microfone 6 mm, conector cannon macho, canector cannon femea, plugs e demais acessórios nas quantidades e nas especificações necessárias para a instalação e funcionamento do sistema de sonorização da sala de Comissões. Prazo de garantia do serviço: ...................................................................... |  |
|  | Total Grupo 1 |  |
| Grupo 2 | BENS PARA SALA DE IMPRENSA |  |
| 2.1 | 01 und. – Amplificador de Audio Stereo para Fones de Ouvido Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ |  |
| 2.2 | 01 und. – Amplificador Distribuidor de Áudio Marca ........................................................................................................... Modelo ......................................................................................................... Prazo de garantia ........................................................................................ |  |
| 2.3 | Sala de Imprensa – serviço de mão-obra para a instalação dos equipamentos especificados nos itens 2.1 a 2.2, com os devidos conectores e demais acessórios para possibilitar a instalação e o perfeito funcionamento da sonorização. Prazo de garantia do serviço: ........................................................................ |  |
|  | Total Grupo 2 |  |

PRAZOS

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO - .................dias consecutivos a contar da data de homologação da licitação.

LOCAL E DATA: ________________________________________________

_______________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2008

CONVITE N.º  06/2008

ANEXO V

C R E D E N C I A M E N T O

Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a). _____________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº.  _____________________________, para participar em procedimento licitatório, consistente na CONVITE 06 /08, podendo praticar  todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada.

__________________________em, ____ de ______________ de 2008.

____________________________________________________________

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa