PROCESSO LICITATÓRIO N.º     24/2009

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº     15/2009

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na rua Alfredo Chaves, 1323, CEP 95.020-460, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO, para aquisição de bens de informática. A presente licitação rege-se pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 11.132, de 21 de fevereiro de 2003 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  A Câmara Municipal comunica ainda que a documentação e propostas deverão ser entregues no plenarinho da Câmara Municipal de Caxias do Sul, até às  14:00 horas do dia 09 de dezembro de 2009, oportunidade em que se dará início a abertura dos envelopes.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a aquisição, garantia e assistência técnica de equipamentos de informática, tais como, nobreak, equipamentos e instalação para rede sem fio (wireless), e switchs, novos, sem uso e em fase normal de fabricação e de acordo com as especificações mínimas constantes no Anexo V – Formulário Proposta de Preços.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

  - No primeiro envelope

À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial 15/2009

Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

Licitante: Razão social completa

  - No segundo envelope

À CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial  15/2009

Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO

Licitante: Razão social completa

CREDENCIAMENTO

A licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante legal, conforme instruções abaixo:

  - Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa, deverá apresentar o CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social;

  - Caso o representante não seja sócio gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á mediante:

    - Carta de credenciamento (conforme modelo do Anexo I), com firmas reconhecidas em cartório, assinada pelo (s) representante (s) legal (is) da licitante devidamente identificado através do CRC ou do ato constitutivo atualizado e registrado no órgão competente.

  - O credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de preços e da documentação.

  - Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença dos licitantes e/ou seus representantes legais da licitante na sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não recebimento dos envelopes.

  - O credenciado poderá representar empresas distintas, desde que as mesmas não participem do mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote.

  - Na credencial deverá constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

  - No momento do credenciamento, a licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme modelo Anexo II), assinada por representante legal e por contador ou técnico contábil da empresa com número de inscrição profissional no CRC – Conselho Regional de Contabilidade, reconhecida em cartório.

  - A licitante que fizer o credenciamento através do CRC – Certificado de Registro Cadastral, ficará dispensada da apresentação do documento referido no item 3.7, desde que tenha o campo Declaração de Enquadramento com ME/EPP preenchido, e em vigor.

DA PROPOSTA- Envelope número 1.

  - A licitante deverá preencher o Anexo V – Formulário Proposta de Preços, por meio mecânico, sem emendas, rasuras, datado e assinado por representante legal da empresa, devendo entregá-lo em envelope lacrado.

    - A proposta deverá conter preço por lote, expresso em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas com fretes, instalação, configuração, treinamento, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e de manutenção e outras despesas pertinentes ao objeto licitado.

    - As propostas deverão estar acompanhadas de certificados, catálogos e material informativo, prospectos técnicos, catálogos ou outras especificações técnicas dos produtos, onde constem as suas características e qualificações solicitadas no Anexo V deste edital.

    - Prazo de entrega dos equipamentos.

    - Prazo de garantia dos equipamentos, o qual não poderá ser inferior ao prazo indicado nos itens do Anexo V do edital, a contar da data de recebimento definitivo dos bens.

DOCUMENTAÇÃO – Envelope nº 02

  - Os licitantes deverão apresentar no envelope n.º 02 os seguintes documentos, podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações.

    - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do País, em vigor.

      - Ficará dispensada do documento solicitado no subitem 5.1.1 a licitante que já o tiver apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento.

      - Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, o ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo ou CRC).

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor.

    - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor.

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor.

    - Certidão negativa de falência e concordada, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a dada de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.

    - Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditiva da habilitação (art.32, § 2º, da Lei 8.666) – conforme modelo do Anexo III, assinada por representante legal  da empresa.

    - Declaração da licitante de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, especificamente ao que trata o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, assinada por representante(s) legal(is) da empresa (conforme modelo do Anexo IV).

    - As empresas portadoras do CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Central de Licitações – CENLIC do Município de Caxias do Sul, em vigor e com todos documentos em vigor, poderão usá-lo em substituição aos documentos referidos nos itens 5.1.1 a 5.1.7, deste edital.

      - O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a licitante poderá providenciar, com antecedência, junto ao Setor de Cadastro da CENLIC, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC ou anexar ao CRC (no envelope Documentação) os documentos atualizados (original ou cópia autenticada).

  - A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar nº 123/06, e que possuir restrição na comprovação dos subitens 5.1.2 a 5.1.7, deste edital, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, em até 2 (dois) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar detentora da melhor oferta.

    - O prazo citado no subitem 5.2 deste edital poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Câmara, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo.

    - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no subitem 11.1.3.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O Pregoeiro considerará vencedora a proposta que atenda ao exigido no edital e apresente o menor preço por lote.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora do lote, encaminhando o processo para homologação do Presidente da Câmara Municipal.

    - Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia subseqüente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

    - Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de fac-símile, estes deverão ser transmitidos ao Pregoeiro dentro do prazo recursal e seus originais, ser protocolados na Câmara Municipal, em até 2 (dois) dias úteis da data do término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.

    - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

    - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

DO PROCEDIMENTO

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

  - No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3 do edital.

  - Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 1 – Proposta e  nº 2- Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao menor preço.

  - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 8.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

  - Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

  - O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.

  - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas licitantes sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

  - Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

    - A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, nova proposta, inferior àquela considerada de menor preço;

    - Se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, igual direito às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, no mesmo prazo citado no subitem 8.8.1, deste edital.

  - O disposto nos subitens 8.7 e 8.8 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante enquadrada no regime da Lei Complementar nº 123/06.

  - Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do artigo 14 do Decreto Municipal nº 11.132.

  - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

  - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.

    - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

  - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.

  - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

  - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

  - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e  procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o lote.

  - Nas situações previstas nos subitens 8.14 e 8.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

  - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, observando o disposto no item 7.1, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do edital à licitante detentora da melhor oferta do certame.

  - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recurso.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado em até 5 dias úteis após a emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do lote da presente licitação.

  - O Termo de Recebimento Definitivo será emitido mediante a entrega dos equipamentos especificados nos lotes e itens do anexo V – Formulário Proposta de Preço e verificação do funcionamento satisfatório dos itens licitados.

DO PRAZO DE ENTREGA

  - Após a homologação do processo licitatório a Câmara convocará o vencedor para entrega do objeto do edital, sendo que este deverá fazê-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da  homologação.

DAS SANÇÕES

  - À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei n° 8.666/93, Lei Municipal nº 5.285/99 e Decreto Municipal nº 11.132/03, nas seguintes situações:

    - Pelo atraso injustificado de entrega do produto, no prazo previsto neste edital, será aplicada multa na razão de 0,5% (cinqüenta centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da proposta, até 10 (dez) dias consecutivos de atraso. Após este prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14 do Decreto Municipal n° 11.132/2003, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

    - Pela entrega do produto em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, com prazo de 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após o prazo de adequação, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14 do Decreto Municipal nº 11.132/2003, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

    - Pela não regularização da documentação solicitada nos subitens 5.1.2 a 5.1.7, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da melhor oferta, poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, e poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo14 do Decreto Municipal n° 11.132/03, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

  - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Caxias do Sul, nos casos de:

    - Apresentação de documentação falsa;

    - Não-manutenção da proposta ou lance verbal;

    - Comportamento inidôneo;

  - Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 11, deste edital.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A documentação e a proposta deverão ser entregues, em envelope fechado e colado, até o dia e a hora marcados, no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1.323, setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Não será admitida a participação nesta licitação, de pessoas físicas ou jurídicas sob forma de consórcio;

  - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas neste edital e não apresentadas na reunião de recebimento;

  - Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatários;

  - Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue, no setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul do Sul, em horário de expediente, telefone 054 3218 16 53;

  - Da sessão de abertura lavrar-se-á ata que será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados;

  - Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio;

  - Não serão aceitas propostas e documentações enviadas através de fac-símile ou outro meio eletrônico de transmissão de dados;

  - A proposta que não atender os requisitos estabelecidos no edital será desclassificada;

  - Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação das propostas. Se não forem retirados em até 30 (trinta) dias após aquele prazo, serão inutilizados;

  - Fazem parte integrante deste edital:

    - Anexo I – Modelo de Credenciamento

    - Anexo II – Declaração de Enquadramento para ME EPP

    - Anexo III – Declaração de Idoneidade

    - Anexo IV – Declaração de Cumprimento a Lei 9.854

    - Anexo V – Formulário Proposta de Preço.

  - A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

  - Dos atos praticados na presente Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara.

  - As despesas decorrentes da licitação correrão por conta da dotação orçamentária 1001.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente e 2001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

  - À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em decisão justificada.

Caxias do Sul, 23 de novembro de 2009.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Vereador Edio Elói Frizzo,

Presidente.

ANEXO I

CREDENCIAMENTO

Pelo presente, credenciamos o (a) Sr.(a). ........................................, portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº ..................................., para participar em procedimento licitatório, Pregão Presencial nº .............. podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

___________________________, em ____  de _____________________ de 2009.

______________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Razão social da licitante) ..............................., por meio de seu Responsável Legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que:

- enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

- o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

- não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, inciso I a X, da mesma Lei.

__________________________, em ____ de __________________ de 2009.

___________________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão social da licitante) ........................................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de  2009.

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

(Razão Social da Licitante) ........................................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................................., por intermédio de seu representante legal o Sr. ou a Sra. ................................, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................., e do CPF n.º ........................, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    )

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de  2009.

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2009

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2009

ANEXO V

FORMULÁRIO PROPOSTA PREÇOS

Razão Social:__________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

Telefone/Fax:_________________________ e-mail:__________________________________

CNPJ-MF:____________________________________________________________________

ESPECIFICAÇÃO DOS LOTE/PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 1

1. WIRELESS - Equipamentos para rede sem fio

Quantidade: 1 conjunto

Descrição do Produto:

(requisitos mínimos)

1.1. – Características  da solução de wireless switch com Access Points 802.11BGN

1.1.1 A solução deve compreender os seguintes equipamentos: um controlador (core controller) e 6 (seis) pontos de acesso (APs);

1.1.2  A solução deve permitir a extensão da rede não cabeada via Wireless Mesh, sem a adição de novo hardware ou alteração de sistema operacional.

1.1.3  Os equipamentos devem oferecer um assistente para configuração inicial.

1.1.4  Os equipamentos devem possuir certificação Anatel.

1.1.5  A solução deve obrigatoriamente ser do mesmo fabricante.

1.1.6 Deve permitir até 20 chamada de VoIP simultâneas sem perda de performance, com uma pontuação MOS maior ou igual a 4.0 a uma distância mínima de 20 metros.

1.1.7  Deve permitir tráfego de Vídeo sobre WiFi.

1.1.8 Deve suportar os seguintes padrões para autenticação: WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, IEEE 802.1X,  IEEE 802.11i.

1.1.9 Deve suportar como formas de autenticação: base de dados interna, RADIUS, Active Directory e LDAP.

1.1.10 Deve suportar gerenciamento centralizado, possibilitando atualizações de software, configuração e monitoramento de múltiplos equipamentos de uma só vez.

1.1.11  Os equipamentos devem operar nas tensões 110/220 V.

1.1.12 A solução deve ter garantia de no mínimo 36 meses.

1.1.13 A solução deve permitir, classificação, priorização e rate limit por usuário/SSID/classe de serviço.

1.2. Características  dos  Pontos de Acesso (APs)

1.2.1  Cada ponto de acesso (access point), doravante denominado AP,  deve cobrir uma área mínima de 340m2 com até 05 paredes, sem a necessidade de um segundo AP ou antena externa.

1.2.2 Cada AP deve possuir no mínimo 2 portas Ethernet Gigabit.

1.2.3 Possuir gerenciamento dinâmico de radiofreqüência, sendo possível o ajuste automático e em tempo real do canal e nível de potência.

1.2.4 A operação do AP deve permitir modo “stand alone” assim como modo controlado centralizadamente, em conjunto com o controlador.

1.2.5  As antenas devem possuir polarização vertical e horizontal.

1.2.6  Os APs devem rejeitar até 18dBm de interferência.

1.2.7  Os APs devem possuir até 7dBi de ganho sem a adição de antena externa.

1.2.8  O AP deve permitir a conexão de até 50 usuários simultâneos sem perda de performance.

1.2.9 O MTBF mínimo deve ser de 498.000 horas.

1.2.10 Suportar os seguintes padrões do IEEE:

- 802.1Q - VLAN

- 802.11 b/g/n,

- 802.11e,

- 802.11i,

- 802.3 CSMA/CD,

- 802.3i, 802.3u,

- 802.3af,

- 802.1D,

- 802.1p,

- 802.1e

1.2.11  O AP deverá possuir fixação “Kensington lock” integrado.

1.2.12  O AP deverá de forma automática executar a seleção do melhor canal de operação.

1.3. Características do Controlador

1.3.1  O controlador deve suportar o gerenciamento de até 250 APs em um único site.

1.3.2 Deve identificar APs Rogue, informando BSSID, Canal, Frequência e MAC Address do Rogue.

1.3.3 O Controlador deve permitir o gerenciamento centralizado de RF, Rede e segurança dos APs.

1.3.4 Deve possuir a habilidade de limitar a quantidade de usuários por AP.

1.3.5 Deve realizar balanceamento de carga entre os AP, dividindo os usuários sem interferência do administrador do sistema.

1.3.6 Deve possuir modo de visualização gráfica da intensidade de sinal da rede.

1.3.7 Deve permitir a configuração de uma tela de autenticação customizada por SSID.

1.3.8 Deve permitir criação e gerenciamento de usuários Convidados (Guest) em um SSID independente.

1.3.9 Deve suportar SSH v2 em modo servidor.

1.3.10 O MTBF mínimo deve ser de 1.600.000 horas.

1.3.11 Deve suportar no mínimo 8 SSID por AP, possibilitando separá-los por VLAN com políticas de tráfego e acesso distintas.

1.3.12 Deve suportar gerenciamento remoto via os protocolos: HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP

1.3.13 O controlador deve suportar ajuste automático dos canais e potencia dos APs para melhor disponibilidade e performance da rede.

1.4 Instalações , configuração e treinamento da solução

1.4.1 A licitante deverá configurar e instalar os equipamentos conforme análise através da metodologia “site survey” a ser efetuada  em conjunto com o Setor de Informática da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

1.4.2 Os acessórios e materiais (cabeamento lógico, cabeamento elétrico, suportes, etc.) decorrentes do item 1.4.1 deverão ser fornecidos pela licitante;

1.4.3 A licitante deverá treinar dois funcionário do Setor de Informática da Câmara Municipal de Caxias do Sul para operação e manuseio dos equipamentos.

1.5 Certificação Técnica

1.5.1 A solução ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada em Caxias do Sul.

1.5.2 O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser de 36 (trinta e seis)  meses, sendo os 12 (doze) primeiros meses na modalidade On Site, onde o tempo de atendimento dos chamados técnicos durante esse período da garantia não poderá ser superior à  4 (quatro) horas.

PROPOSTA DE PREÇOS

| 01 Unidade de WIRELESS compreendendo os seguintes equipamentos: um controlador (core controller) e 6 (seis) pontos de acesso (APs); Marca:............................................................................................................................................................ Modelo: ......................................................................................................................................................... Fabricante:..................................................................................................................................................... Período de Garantia e Assistência Técnica:.................................................................................................. |
| --- |
| PREÇO LOTE 01 | R$ .................................................................. |
| PRAZO DE ENTREGA |  |

LOTE 2

2. SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 2 com tecnologia Power over Ethernet (PoE)

Quantidade: 1 unidade

Descrição do Produto:

(requisitos mínimos)

2.1 Suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

2.2 Vinte e quatro portas 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T de auto negociação configuradas como MDI/MDIX, com suporte a 802.3af (PoE enable) de 15,4W por porta;

2.3 Quatro portas 10/100/1000 de duplo uso (dual) ou portas Gigabit SFP;

2.4 Uma porta de console RS-232;

2.5 Possuir MTBF de, no mínimo, 115.000 horas

2.6 Tabela de endereços MAC com capacidade para, no mínimo, 8000 endereços MAC;

2.7 Capacidade de vazão (throughput) de, no mínimo, 65 Gbps;

2.8 Taxa de comutação de, no mínimo, 50Mpps;

2.1.9 Suporte a jumbo frames;

2.10 Suporte a gerenciamento SNMP v1, v2c, v3;

2.11 Permitir gerenciamento pela console (CLI), Telnet e Web;

2.12 Suporte a VLANs, atendendo padrão IEEE 802.1Q

2.13 Suporte a priorização de tráfego (QoS), atendendo ao padrão IEEE 802.1p, permitindo no mínimo quatro filas em hardware para priorização de tráfego por porta;

2.14 Suporte a redundância e agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad;

2.15 Suporte aos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1d, IEEE 802.1w e 802.1s;

2.16 Possibilitar a transferência de arquivos por TFTP;

2.17 Suporte a autenticação local e/ou por RADIUS/TACACS;

2.18 Permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists) de forma a espelhar somente o tráfego desejado;

2.19 Permitir alocação de endereço IP manual ou por DHCP;

2.20 Possuir fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

2.21 Vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19" ocupando uma unidade de Rack (1U);

2.22 Vir acompanhado de software de gerência SNMP para Windows que implemente descoberta e mapeamento automáticos dos dispositivos e da topologia da rede e seja do mesmo fabricante dos switches;

2.23 Vir acompanhado de toda a documentação necessária para a configuração do equipamento: manual de instalação, configuração e operação;

2.24 O equipamento deve possuir certificação Anatel;

2.25 O produto ofertado deve estar em linha normal de fabricação;

2.26  O equipamento ofertado deverá possuir assistência técnica autorizada em Caxias do Sul.

2.27 Garantia de, no mínimo, 3 (três) anos, na modalidade On Site.

PROPOSTA DE PREÇOS

| 01 Unidade de SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 2 com tecnologia Power over Ethernet (PoE) Marca:........................................................................................................................................................... Modelo: ........................................................................................................................................................ Fabricante:..................................................................................................................................................... Período de Garantia e Assistência Técnica:............................................................................................... |
| --- |
| PREÇO LOTE 02 | R$ ................................................... |
| PRAZO DE ENTREGA |  |

LOTE 3

3. SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 2

Quantidade: 1 unidade

Descrição do Produto:

(requisitos mínimos)

3.1 Suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

3.2 Vinte e quatro portas 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T de auto negociação configuradas como MDI/MDIX;

3.3 Quatro portas 10/100/1000 de duplo uso (dual) ou portas Gigabit SFP;

3.4 Uma porta de console RS-232;

3.5 Possuir MTBF de, no mínimo, 115.000 horas

3.6 Tabela de endereços MAC com capacidade para, no mínimo, 8000 endereços MAC;

3.7 Capacidade de vazão (throughput) de, no mínimo, 65 Gbps;

3.8 Taxa de comutação de, no mínimo, 50Mpps;

3.9 Suporte a jumbo frames;

3.10 Suporte a gerenciamento SNMP v1, v2c, v3;

3.11 Permitir gerenciamento pela console (CLI), Telnet e Web;

3.12 Suporte a VLANs, atendendo padrão IEEE 802.1Q

3.13 Suporte a priorização de tráfego (QoS), atendendo ao padrão IEEE 802.1p, permitindo no mínimo quatro filas em hardware para priorização de tráfego por porta;

3.14 Suporte a redundância e agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad;

3.15 Suporte aos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1d. IEEE 802.1w e 802.1s;

3.16 Possibilitar a transferência de arquivos por TFTP;

3.17 Suporte a autenticação local e/ou por RADIUS/TACACS;

3.18 Permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists) de forma a espelhar somente o tráfego desejado;

3.19 Permitir alocação de endereço IP manual ou por DHCP;

3.20 Possuir fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

3.21 Vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19" ocupando uma unidade de Rack (1U);

3.22 Vir acompanhado de software de gerência SNMP para Windows que implemente descoberta e mapeamento automáticos dos dispositivos e da topologia da rede e seja do mesmo fabricante dos switches;

3.23 Vir acompanhado de toda a documentação necessária para a configuração do equipamento: manual de instalação, configuração e operação;

3.24 O equipamento deve possuir certificação Anatel;

3.25 O produto ofertado deve estar em linha normal de fabricação;

3.26 O equipamento ofertado deverá possuir assistência técnica autorizada em Caxias do Sul.

3.27 Garantia de, no mínimo, 3 (três) anos, na modalidade On Site.

PROPOSTA DE PREÇOS

| 01 Unidade de SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 2 Marca:........................................................................................................................................................... Modelo: ........................................................................................................................................................ Fabricante:..................................................................................................................................................... Período de Garantia e Assistência Técnica:............................................................................................... |
| --- |
| PREÇO LOTE 03 | R$ .................................................................. |
| PRAZO DE ENTREGA |  |

LOTE 4

4. NOBREAK

Quantidade: 01 unidade

Descrição do Produto:

(requisitos mínimos)

4.1 Potência nominal: mínimo de 6 KVA;

4.2 Sistema dupla conversão, TRUE on line, constituído de retificador, carregador independente, bypass automático e inversor, onde o inversor alimenta a carga 100% do tempo, com ou sem rede presente na entrada, conforme norma NBR 15.014.

4.3 Bypass automático e manual.

4.4 Auto-teste para verificação das condições iniciais do equipamento;

4.5 Controlado por DSP (Processador Digital de Sinais);

4.6 Permitir ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada;

4.7 Chave liga/desliga temporizada;

4.8 Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura;

4.9 Nível de ruído menor que 60 dBA;

4.10 Tensão de entrada 220V Bifásico (F,F,T) ou 220V Monofásico (F, N, T);

4.11 Frequência de entrada: 60 Hz;

# 4.12 Tolerância da tensão de entrada sem operação das baterias ±20%;

# 4.13 Tolerância da freqüência de entrada: + ou - 5%;

# 4.14 Fator de potência de entrada: maior que 0,98 (sob condições nominais);

# 4.15 Conexão de entrada via bornes;

# 4.16 Proteção contra surtos de tensão;

4.17 Tensão de saída 120V Monofásico (F, N, T);

4.18 Frequência de saída: 60 Hz;

4.19 Forma de onda senoidal pura ;

# 4.20 Regulação estática ( 1%;

# 4.21 Potência de saída igual a 6,0 KVA / 4,2 KW;

# 4.22 Fator de potência de saída: 0,7;

# 4.23 Conexão de saída via bornes;

# 4.24 Proteção contra sub e sobre tensão na saída do inversor, a qual desliga o inversor e transfere a carga para o bypass;

# 4.25 Distorção harmônica total na saída: menor que 3% (com carga nominal resistiva);

# 4.26 Fator de crista: deve ser totalmente compatível com cargas típicas de informática, não lineares, com fator de crista de até 3:1;

4.27 Autonomia com plena carga: 10 min;

4.28 Tempo de recarga: no máximo 10h após 90% descarregada;

4.29 Detecção de falhas no carregador de baterias;

4.30 Baterias devem ser livres de manutenção;

4.31 O equipamento deve realizar o auto teste do banco de baterias sendo capaz de detectar a deteriorização das baterias, sugerindo sua troca;

4.32 Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado;

4.33 Deve permitir aumento da autonomia do no-break;

4.34 O equipamento deverá emitir alarmes sonoros nas ocorrências de subtensão/sobretensão na bateria, bateria em descarga/descarregada; sobrecarga na saída, bypass automático, temperatura maior que 40º, curto-circuito na saída, anormalidades no teste de bateria, falhas;

4.35 O equipamento deverá possuir LEDs indicadores do status da rede, bateria, inversor, bypass e falha

4.36 Porta Ethernet com conector RJ-45;

4.37 Permitir monitoração via browser (HTTP), com possibilidade de proteção por senha;

4.38 Permitir a monitoração remota por SNMP;

4.39 Enviar traps SNMP;

4.40 Enviar e-mail, com pelo menos 10 ocorrências descritas, e permitir ao usuário selecionar quais eventos deseja habilitar;

4.41 Acessar log de eventos interno do nobreak, com data, hora e descrição dos eventos;

4.42 Capacidade do log de eventos mínima de 100 eventos;

4.44 Permitir o shutdown de estações em sistemas operacionais Windows; 2000/2003/XP e Linux, através de software cliente específico;

4.44 Monitorar os seguintes dados, e torná-los disponíveis via Web e SNMP:

4.44.1 Dados de entrada: tensão, corrente, freqüência;

4.44.2 Dados de saída: tensão, corrente, freqüência, potência (VA e W) e carga (VA e W);

4.44.3 Dados de bateria: tensão, número baterias, capacidade e carga atual;

4.44.4 Temperatura interna do no-break;

4.44.5 Tensão e freqüência no inversor;

4.44.6 Tensão de bypass;

4.45 Permitir agendamentos para os comandos de desligar / religar o UPS;

4.46 O equipamento e o sistema de gerenciamento devem ser acompanhado de manuais de operacionalização em português;

4.47 Garantia de 36 (trinta e seis) meses, on-site, incluindo peças e mão-de-obra para no-break e software de gerenciamento;

4.48 Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, on-site, incluindo peças e mão-de-obra para banco de baterias;

4.49 O produto ofertado deverá possuir assistência técnica autorizada em Caxias do Sul;

4.50 No período de garantia deverão ser realizadas semestralmente manutenções preventivas e corretivas;

4.51 Após o final de cada ciclo de manutenção, deverá ser fornecido relatório dos procedimentos realizados;

4.52 A manutenção deverá ser executada fora do horário de funcionamento da Câmara Municipal  conforme cronograma estabelecido pelas partes;

4.53 Treinamento de no mínimo 2 horas para os funcionários do Setor de Informática da Câmara Municipal de Caxias do Sul para operação e manuseio dos equipamentos e do software de gerenciamento;

4.54 O equipamento deverá ser entregue e instalado na Câmara Municipal de Caxias do Sul e deverá comprometer-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

PROPOSTA DE PREÇOS

| 01 Unidade de nobreak Marca:........................................................................................................................................................... Modelo: ........................................................................................................................................................ Fabricante:..................................................................................................................................................... Período de Garantia e Assistência Técnica:............................................................................................... |
| --- |
| PREÇO LOTE 04 | R$ ................................................... |
| PRAZO DE ENTREGA |  |

LOCAL E DATA: ________________________________________________

_______________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa