PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2013

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na rua Alfredo Chaves, 1323, CEP 95.020-460, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisição de bens de informática. A presente licitação rege-se pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 11.132, de 21 de fevereiro de 2003, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  A Câmara Municipal comunica ainda que a documentação e propostas deverão ser entregues no Setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul, até às  14 horas do dia 17 de junho de 2013, oportunidade em que se dará início a abertura dos envelopes.

DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos, softwares e materiais de informática (Memória RAM DDR2, Licença Open Windows Server Standard 2012R2, Licença Adobe Photoshop CS6, Licença Corel Draw Graphics Suíte X6, Apresentador Multimídia Wireless, Kit de Manutenção Kyocera Modelo FS-3900DN, Impressora a Laser Monocromática, No-break trifásico, Cabo de Rede Categoria 6, Computador com Monitor LCD , Placa de Vídeo e Impressora Matricial.), novos, sem uso e de acordo com as especificações mínimas constantes no Anexo IV – DESCRIÇÃO DO OBJETO, do presente edital.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

  - No primeiro envelope

À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial 04/2013

Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

Licitante: Razão social completa

  - No segundo envelope

À CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial 04/2013

Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO

Licitante: Razão social completa

CREDENCIAMENTO

A licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante legal, conforme instruções abaixo:

  - Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa, deverá apresentar o CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social;

  - Caso o representante não seja sócio gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á mediante:

    - Carta de credenciamento (conforme modelo do Anexo I), reconhecida em cartório, assinada pelo representante legal da licitante devidamente identificado através do CRC ou do ato constitutivo atualizado e registrado no órgão competente.

  - O credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de preços e da documentação.

  - Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença dos licitantes e/ou seus representantes legais na sessão pública referente ao mesmo.

  - O credenciado poderá representar empresas distintas, desde que as mesmas não participem do mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote.

  - Na credencial deverá constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

  - No momento do credenciamento, a licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme modelo Anexo II), assinada por representante legal e por contador ou técnico contábil da empresa com número de inscrição profissional no CRC – Conselho Regional de Contabilidade, reconhecida em cartório.

  - A licitante que fizer o credenciamento através do CRC – Certificado de Registro Cadastral, ficará dispensada da apresentação do documento referido no item 3.7, desde que tenha o campo Declaração de Enquadramento com ME/EPP preenchido, e em vigor.

DA PROPOSTA- Envelope número 1.

  - A licitante deverá preencher o Anexo V – Formulário Proposta de Preços, por meio mecânico, sem emendas, rasuras, datado e assinado por representante legal da empresa, devendo entregá-lo em envelope lacrado.

    - A proposta deverá conter preço discriminado referente aos itens especificados, com valor unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas com fretes, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e de manutenção e outras despesas pertinentes ao objeto licitado.

    - Prazo de entrega dos equipamentos/materiais de, no máximo, 40 (quarenta) dias.

    - Prazo de garantia dos equipamentos, o qual não poderá ser inferior ao prazo indicado nos itens do Anexo IV do edital, a contar da data de recebimento definitivo dos bens.

DOCUMENTAÇÃO – Envelope nº 02

  - Os licitantes deverão apresentar no envelope n.º 02 os seguintes documentos, podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações.

    - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do País, em vigor.

      - Ficará dispensada do documento solicitado no subitem 5.1.1 a licitante que já o tiver apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento.

      - Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, o ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo ou CRC).

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor.

    - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor.

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor.

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT.

    - Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditiva da habilitação (art.32, § 2º, da Lei 8.666) – conforme modelo do Anexo III, assinada por representante legal  da empresa.

    - As empresas portadoras do CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Central de Licitações – CENLIC do Município de Caxias do Sul, em vigor e com todos documentos em vigor, poderão usá-lo em substituição aos documentos referidos nos itens 5.1.1 a 5.1.8, deste edital.

      - O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a licitante poderá providenciar, com antecedência, junto ao Setor de Cadastro da CENLIC, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC ou anexar ao CRC (no envelope Documentação) os documentos atualizados (original ou cópia autenticada).

  - A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar nº 123/06, e que possuir restrição na comprovação dos subitens 5.1.2 a 5.1.7, deste edital, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, em até 2 (dois) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar detentora da melhor oferta.

    - O prazo citado no subitem 5.2 deste edital poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Câmara, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo.

    - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O Pregoeiro considerará vencedora a proposta que atenda ao exigido no edital e apresente o menor preço de cada item.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora do item, encaminhando o processo para homologação do Presidente da Câmara Municipal.

    - Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia subseqüente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

    - Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de fac-símile, estes deverão ser transmitidos ao Pregoeiro dentro do prazo recursal e seus originais, ser protocolados na Câmara Municipal, em até 2 (dois) dias úteis da data do término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.

    - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

    - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

DO PROCEDIMENTO

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

  - No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3 do edital.

  - Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 1 – Proposta e  nº 2- Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao menor preço.

  - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 8.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

  - Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

  - O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.

  - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas licitantes sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

  - Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

    - A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, nova proposta, inferior àquela considerada de menor preço;

    - Se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, igual direito às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, no mesmo prazo citado no subitem 8.8.1, deste edital.

  - O disposto nos subitens 8.7 e 8.8 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante enquadrada no regime da Lei Complementar nº 123/06.

  - Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do artigo 14 do Decreto Municipal nº 11.132.

  - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

  - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.

    - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

  - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.

  - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

  - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

  - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e  procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o lote.

  - Nas situações previstas nos subitens 8.14 e 8.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

  - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, observando o disposto no item 7.1, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do edital à licitante detentora da melhor oferta do certame.

  - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recurso.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado em até 5 dias úteis após o recebimento do objeto da presente licitação.

DO PRAZO DE ENTREGA

  - O prazo de entrega do objeto deste edital será de, no máximo, 40 (quarenta) dias a contar da data de homologação do processo licitatório.

DAS SANÇÕES

  - À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei n° 8.666/93, Lei Municipal nº 5.285/99 e Decreto Municipal nº 11.132/03, nas seguintes situações:

    - Pelo atraso injustificado de entrega do objeto, no prazo previsto neste edital, será aplicada multa na razão de 0,5% (cinqüenta centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da proposta, até 10 (dez) dias consecutivos de atraso. Após este prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14 do Decreto Municipal n° 11.132/2003, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

    - Pela entrega do objeto em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, com prazo de 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após o prazo de adequação, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14 do Decreto Municipal nº 11.132/2003, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

    - Pela não regularização da documentação solicitada nos subitens 5.1.2 a 5.1.7, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da melhor oferta, poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, e poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo14 do Decreto Municipal n° 11.132/03, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

  - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Caxias do Sul, nos casos de:

    - Apresentação de documentação falsa;

    - Não-manutenção da proposta ou lance verbal;

    - Comportamento inidôneo;

  - Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 11, deste edital.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A documentação e a proposta deverão ser entregues, em envelope fechado e colado, até o dia e a hora marcados, no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1.323, setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Não será admitida a participação nesta licitação, de pessoas físicas ou jurídicas sob forma de consórcio;

  - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas neste edital e não apresentadas na reunião de recebimento;

  - Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatários;

  - Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue, no setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul do Sul, em horário de expediente, telefone 054 3218 16 53;

  - Da sessão de abertura lavrar-se-á ata que será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados;

  - Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio;

  - Não serão aceitas propostas e documentações enviadas através de fac-símile ou outro meio eletrônico de transmissão de dados;

  - A proposta que não atender os requisitos estabelecidos no edital será desclassificada;

  - Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação das propostas. Se não forem retirados em até 30 (trinta) dias após aquele prazo, serão inutilizados;

  - Fazem parte integrante deste edital:

    - Anexo I – Modelo de Credenciamento

    - Anexo II – Declaração de Enquadramento para ME EPP

    - Anexo III – Declaração de Idoneidade

    - Anexo IV – Descrição do Objeto.

    - Anexo V – Formulário Proposta de Preço.

  - A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

  - Dos atos praticados na presente Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara.

  - As despesas decorrentes da licitação correrão por conta das dotações orçamentárias 1001.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente e 2001.3390.30 – Material de Consumo e  2001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

  - À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em decisão justificada.

Caxias do Sul, 28 de maio de 2013..

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

VEREADOR EDSON PAULO THEODORO DA ROSA

PRESIDENTE.

ANEXO I

CREDENCIAMENTO

Pelo presente, credenciamos o (a) Sr.(a). ........................................, portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº ..................................., para participar em procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 04/2013, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

___________________________, em ____  de _____________________ de 2013.

_________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

(reconhecida em cartório)

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Razão social da licitante) ..............................., por meio de seu Responsável Legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que:

- enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

- o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

- não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, inciso I a X, da mesma Lei.

__________________________, em ____ de __________________ de 2013.

___________________________________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

_____________________________________________________________________

Contador ou Técnico Contábil  -  CRC .....................

(Reconhecida em cartório).

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão social da licitante) ........................................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de  2013.

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO  IV

DESCRIÇÃO DO OBJETO

1. Módulo de memória RAM DDR2 para desktop

Quantidade: 10 (dez) unidades

Características mínimas:

1.1. Capacidade mínima de 2GB;

1.2. Possuir velocidade mínima PC2-6400 800Mhz;

1.3. 240 pinos;

1.4. 1,8 Volts;

1.5. Ser não ECC;

1.6. Para uso em desktops;

1.7. Possuir garantia de 1 (um) ano;

1.8. Homologada para uso em desktops HP.

2. Licença Open Windows Server Standard 2012R2 OLP NL

Quantidade: 4 (quatro) unidades

Características Mínimas:

2.1. Modalidade de licenciamento perpétuo

3.  Licença Adobe Photoshop CS6 13 W/P

Quantidade: 2 (duas) unidades

Caracterísitcas mínimas:

3.1. Modalidade de licenciamento perpétuo

4. Licença Corel Draw Graphics Suite X6

Quantidade: 2 (duas) unidades

Caracterísitcas mínimas:

4.1. Modalidade de licenciamento perpétuo

5. Apresentador multimídia wireless

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

5.1. Deve operar na frequência de 2.4 GHz;

5.2. Possuir receptor com conexão USB;

5.3. Possuir garantia de 1 (um) ano;

5.4. Possuir alcance de, pelo menos, 15 metros;

5.5. Permitir o avanço e retrocesso de slides;

5.6. Possuir apontador laser (laser pointer);

5.7. Permitir o início e fim do modo "Slideshow";

5.8. Possuir indicador de bateria baixa;

5.9. Compatível com Windows XP 32bits e Windows 7 64bits sem necessidade de instalação de drivers ou softwares adicionais;

5.10. Vir em embalagem individual tipo caixa ou cartela, com características gerais do produto e do fabricante.

5.11. Possuir garantia de 1(um) ano.

5.12. Utilizar, no máximo, duas pilhas padrão AA ou AAA.

6. Aquisição e substituição de kit de manutenção Kyocera modelo FS-3900DN

Quantidade: 5 (cinco) unidades

Características mínimas:

6.1. Original do fabricante, referência MK320;

6.2. Para 300 mil cópias;

6.3. Composto de: 1(uma) unidade de cilindro, 1(uma) unidade de revelação, 1(uma) unidade fusora, 1(um) rolete de alimentação, 1(um) rolete de retardo, 1(um) rolo de transferência e 1(uma) escova de limpeza

6.4. O kit deve ser instalado pela licitante vencedora. A licitante deverá também efetuar uma limpeza interna da impressora, bem como efetuar testes para validação do conserto.

6.5. O kit, bem como o serviço realizado, deve possuir garantia de 1 (um) ano.

7. Impressora a laser monocromática, incluindo consumíveis

Quantidade: 4 (quatro) unidades

Características mínimas:

7.1. Possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 50 páginas por minuto para o formato de papel A4;

7.2. Possuir resolução mínima de 1200 dpi;

7.3. Possuir ciclo de impressão mensal de, no mínimo, 250.000 páginas;

7.4. Possuir tecnologia de impressão laser;

7.5. Deve trabalhar com a linguagem PCL 6;

7.6. Possuir memória RAM de no mínimo 128MB;

7.7. Possuir 02 (duas) Gavetas de entrada de papel; com capacidade de no mínimo 150 folhas cada;

7.8. Deve imprimir papel comum, reciclado, envelope e transparência;

7.9. Possuir alimentação em 100 a 127 Volts;

7.10. Possuir conectividade paralela padrão IEEE 1284, USB 2.0 e Ethernet 10/100 - TX, do mesmo fabricante da impressora;

7.11. Que faça frente e verso automático (unidade duplex);

7.12. Que aceite gramatura do papel entre 65 a 210 g/m²;

7.13. Acompanhada de cabo de conexão USB com o microcomputador, rede elétrica, drivers e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

7.14. Acompanhada de kit original de material de consumo, compreendendo: toner, cilindro, fusor, developer, transferência, entre outros, necessários para a impressão, original do fabricante;

7.15. A impressora deve ser suportada nos ambientes operacionais Windows XP Professional, Windows 7 e Linux;

7.16. Deve possuir garantia de, no mínimo, 3 (três) anos, on site.

7.17. Deve incluir serviço de montagem da primeira impressora, de forma a orientar a montagem das demais impressoras por parte da equipe de Informática da Câmara;

7.18. Deve vir acompanhada de toners necessários para impressão de no mínimo 90.000 páginas, para cada impressora, com cobertura de 5% em documentos impressos em A4, original do fabricante do equipamento.

7.19. Deve vir acompanhada de 03 (três) unidades adicionais completas de cilindros necessários para impressão de no mínimo 20.000 páginas cada, para cada impressora, original do fabricante do equipamento.

7.20. Os toners e cilindros (itens 7.18 e 7.19) devem ser cotados separadamente na proposta de preços, conforme ANEXO V.

7.21. As características técnicas do equipamento devem ser comprovadas através de catálogo ou declaração do fabricante.

8. No-break trifásico

Quantidade: 1(uma) unidade

Características mínimas:

8.1. Potência nominal de 10 KVA;

8.2. Trifásico;

8.3. Sistema dupla conversão, TRUE online, constituído de retificador, carregador independente, bypass automático e inversor, onde o inversor alimenta a carga 100% do tempo, com ou sem rede presente na entrada, conforme norma NBR 15.014.

8.4. Bypass automático e manual.

8.5. Auto-teste para verificação das condições iniciais do equipamento;

8.6. Controlado por DSP (Processador Digital de Sinais);

8.7. Permitir ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada;

8.8. Chave liga/desliga temporizada;

8.9. Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura;

8.10. Tensão de entrada de 380V Trifásico ou 220V Monofásico;

8.11. Frequência de entrada de 60 Hz;

8.12. Tolerância da tensão de entrada sem operação das baterias + ou - 20%;

8.13. Tolerância da freqüência de entrada: + ou - 5%;

8.14. Fator de potência de entrada maior que 0,98 (sob condições nominais);

8.15. Conexão de entrada e saída via bornes;

8.16. Proteção contra surtos de tensão;

8.17. Tensão de saída de 120V Monofásico;

8.18. Frequência de saída de 60 Hz;

8.19. Forma de onda senoidal pura;

8.20. Fator de potência de saída de 0,8;

8.21. Proteção contra sub e sobre tensão na saída do inversor, a qual desliga o inversor e transfere a carga para o bypass;

8.22. Distorção harmônica total na saída menor que 3% (com carga nominal resistiva);

8.23. Fator de crista: deve ser totalmente compatível com cargas típicas de informática, não lineares, com fator de crista de até 3:1;

8.24. Autonomia com plena carga de 30 minutos;

8.25. O equipamento deve possuir um display LCD que mostre as seguintes informações: tensão e frequência do by-pass; tensão e frequência do inversor; tensão e frequência de cada uma das fases; percentual de carga das baterias; corrente de saída do no-break; temperatura do no-break, entre outras.

8.26. Detecção de falhas no carregador de baterias;

8.27. Baterias devem ser livres de manutenção;

8.28. O equipamento deve realizar o auto teste do banco de baterias sendo capaz de detectar a deteriorização das baterias, sugerindo sua troca;

8.29. Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado;

8.30. Deve permitir aumento da autonomia do no-break;

8.31. O equipamento deverá emitir alarmes sonoros nas ocorrências de subtensão/sobretensão na bateria, bateria em descarga/descarregada; sobrecarga na saída, bypass automático, temperatura maior que 40º, curto-circuito na saída, anormalidades no teste de bateria, falhas;

8.32.  O equipamento deverá possuir LEDs indicadores do status da rede, bateria, inversor, bypass e falha;

8.33. Porta Ethernet com conector RJ-45;

8.34. Permitir monitoração via browser (HTTP), com possibilidade de proteção por senha;

8.35. Permitir a monitoração remota por SNMP;

8.36. Enviar traps SNMP;

8.37. Enviar e-mail, com pelo menos 10 ocorrências descritas, e permitir ao usuário selecionar quais eventos deseja habilitar;

8.38. Acessar log de eventos interno do nobreak, com data, hora e descrição dos eventos;

8.39. Capacidade do log de eventos mínima de 100 eventos;

8.40.  Permitir o shutdown de estações em sistemas operacionais Windows 2003/2008/XP/Vista/7 e Linux, através de software cliente específico;

8.41. Monitorar os seguintes dados, e torná-los disponíveis via Web e SNMP:

8.41.1 Dados de entrada: tensão, corrente, freqüência;

8.41.2 Dados de saída: tensão, corrente, freqüência, potência (VA e W) e carga (VA e W);

8.41.3 Dados de bateria: tensão, número baterias, capacidade e carga atual;

8.41.4 Temperatura interna do no-break;

8.41.5 Tensão e freqüência no inversor;

8.41.6 Tensão de bypass;

8.42. Permitir agendamentos para os comandos de desligar / religar o UPS;

8.43. O equipamento e o sistema de gerenciamento devem ser acompanhado de manuais de operacionalização em português;

8.44. Garantia de 36 (trinta e seis) meses, on-site, incluindo peças e mão-de-obra para no-break, e software de gerenciamento. Para o banco de baterias a garantia deverá ser de 24 meses, incluindo peças e mão-de-obra;

8.45. No período de garantia deverão ser realizadas semestralmente manutenções preventivas e corretivas;

8.46. Após o final de cada ciclo de manutenção, deverá ser fornecido relatório dos procedimentos realizados;

8.47. A manutenção deverá ser executada fora do horário de funcionamento da Câmara Municipal conforme cronograma estabelecido pelas partes;

8.48. Treinamento para os funcionários do Setor de Informática da Câmara Municipal de Caxias do Sul para operação e manuseio dos equipamentos e do software de gerenciamento;

8.49. O equipamento deverá ser entregue e instalado na sala onde está instalado o atual no-break da Câmara Municipal de Caxias do Sul, localizado no primeiro andar do prédio e deverá comprometer-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

8.49.1. O serviço de instalação deverá incluir os materiais (cabos, disjuntores, canaletas, eletrocalhas, etc), equipamentos e serviços necessários para que o no-break forneça energia para a sala cofre do CPD da Câmara, localizada no primeiro andar.

8.49.2. A instalação do no-break deverá ser executada fora do horário de funcionamento da Câmara Municipal conforme cronograma estabelecido pelas partes.

8.50. As características técnicas do equipamento deverão ser comprovadas através de catálogo ou declaração do fabricante do equipamento.

9. Cabo de rede categoria 6

Quantidade: 2700 (dois mil e setecentos) metros

9.1. Deve atender às seguintes normas e certificações: ANSI/TIA/EIA-568c.2 e seus complementos; ABNT NBR 14703 e 14705,  ISO/IEC11801;

9.1.1. O atendimento a essas normas e certificações poderá se dar através de catálogo ou outro documento do fabricante;

9.2. Ser categoria 6 (CAT6), tipo UTP;

9.3. Possuir certificações RoHS Compliant, ETL Verified e Anatel impressas no próprio cabo.

9.4. Possuir capa constituída de PVC retardante a chama;

9.5. O cabo deverá ser entregue em rolos ou caixas contendo, no mínimo, 300 metros cada rolo/caixa.

9.6. Vir na cor vermelha.

10. Computador com monitor LCD (20 unidades).

Características mínimas:

10.1. Possuir um processador com as seguintes características:

10.1.1. Contar com, pelo menos, 4 (quatro) cores ou threads;

10.1.2. Possuir clock de, no mínimo, 3,2Ghz;

10.1.3. Possuir, no mínimo, 4 MB de Cache total;

10.2. Possuir memória RAM instalada de, no mínimo, 4 (quatro) GBytes em 2 módulos iguais de 2 (dois) GBytes cada, com as seguintes características:

10.2.1. Padrão DDR3 1600 MHz;

10.2.2. Devem utilizar o recurso de Dual Channel Memory;

10.2.3. Deve possuir capacidade de expandir a 16 GBytes ou mais;

10.2.4. Deve possuir pelo menos dois slots de memória RAM livres para futura expansão;

10.2.5. Deve ser homologada ou fornecida pelo fabricante do microcomputador.

10.3. Conectores Mic-in e Line-out traseiros;

10.4. Conectores Mic-in e Headphone-out frontais;

10.5. Possuir controladora de unidade de disco rígido tipo serial ATA.

10.6. Possuir um disco rígido de pelo menos 500 GB SATA, 7200 RPM, ou superior, interno ao gabinete, deve ser homologada ou fornecida pelo fabricante do microcomputador;

10.7. Possuir uma unidade de DVD-RW, padrão SATA;

10.8. Possuir um mouse tipo óptico de dois botões e um botão de rolagem, com conector USB, do mesmo fabricante da CPU ou OEM (Original Equipment Manufacturer);

10.9. Possuir um teclado padrão ABNT II português, com conector USB, do mesmo fabricante da CPU ou OEM (Original Equipment Manufacturer);

10.10. Deve possuir no mínimo 1 (um) slot padrão PCI, 1 (um) PCI Express x16 e 1 (um) PCIe x1 ou maior;

10.11. Possuir pelo menos 10 (dez) portas USB, sendo pelo menos 4 (quatro) USB 3.0;

10.12. Possuir uma placa de rede de 10/100/1000 Mbps integrada, com conector RJ 45;

10.13. Possuir interface de som integrada de alta definição, com alto-falantes internos;

10.14. Possuir 2 (duas) saídas de vídeo, sendo uma delas obrigatoriamente do tipo digital.

10.15. Possuir fonte com tecnologia PFC (ajuste automático do fator de potência) e conectores suficientes para suportar a configuração máxima prevista para o equipamento, suporte bivolt automático 100/240VAC, com potência mínima de 240W, 90% de eficiência com certificação 80 PLUS Gold comprovada através de publicação no site http://www.80plus.org em nome do fabricante.

10.16. Possibilidade de abertura do gabinete sem uso de ferramenta;

10.17. Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete;

10.18. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos;

10.19. A BIOS deve ser do mesmo fabricante do microcomputador;

10.20. Estar em conformidade com padrão TPM 1.2 de segurança;

10.21. O modelo de equipamento ofertado deverá ser registrado no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Toll) da agência de Proteção Ambiental (EPA), na categoria Gold, no site http:///www.epeat.net, comprovando que o equipamento atinge as exigências para o controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;

10.22. O equipamento deverá ser novo.

10.23. Vir com sistema operacional original e legalizado, Windows 7 64 Professional em português brasileiro;

10.24. Acompanham o microcomputador os cabos de conexão, manuais em português, mouse-pad e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

10.25. Monitor Widescreen, em proporção 16:9 ou 16:10;

10.25.1. Deve ser da mesma marca do fabricante do computador;

10.25.2. Tamanho mínimo de 19 polegadas, colorido, tela LCD (cristal líquido);

10.25.3. Resolução mínima de 1440 x 900 pontos (Widescreen) em 60Hertz;

10.25.4. Brilho mínimo: 250 nits (cd/m2);

10.25.5. Contraste mínimo: 1000:1;

10.25.6. Tempo de resposta de 5ms;

10.25.7. Deverá possuir certificação Energy Star e EPEAT Silver com comprovação através de seus respectivos sites;

10.25.8. O monitor deve ser cotado separadamente na proposta de preços, conforme ANEXO V.

10.26. A tonalidade/cor do Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor deverão ser iguais;

10.27. Garantia para o Microcomputador (CPU), Monitor e acessórios de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças e mão de obra, com atendimento no local (on-site), devendo ser obrigatoriamente do próprio fabricante do equipamento.

10.28. O fabricante deve possuir site na internet para download dos drivers do equipamento;

10.29. O fabricante do equipamento deve possuir central de atendimento telefônico para abertura de chamados.

11. Placa de vídeo para desktop

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

11.1. Memória mínima de 1GB;

11.2. Compatível com slot PCI-E 2.0 x16;

11.3. No mínimo 2 (duas) saídas de vídeo, sendo uma delas obrigatoriamente do tipo HDMI;

11.4. Com brackets para utilizar em perfil baixo;

11.5. Compatível com sistemas operacionais Windows XP 32bits e Windows 7 64 bits;

11.6. Compatível com computador DELL Optiplex 755;

11.7. Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Impressora Matricial

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

  - Método de impressão matricial de impacto, 9 agulhas;

  - Número de colunas: 80 colunas a 10 ccp;

  - Velocidade de impressão de 390 CPS em modo fast draft,

  - Resolução de 240 X 144 DPI;

  - Emulação: ESC/P e IBM Proprinter;

  - Interface: 1 (uma) porta paralela (IEEE-1284) bidirecional;

  - Bandeja de alimentação manual para folhas soltas;

  - Possuir trator para formulário contínuo tipo empurrar;

  - Possuir trator para alimentação de papel que pode ser usado nas posições de empurrar/frontal;

  - Possuir MTBF de 10.000 (dez mil) horas;

  - Suportar impressão de formulários de quatro vias;

  - Possuir garantia de, no mínimo, 1 (um) ano.

  - Comprovação das características por meio de catálogo ou outro documento emitido pelo fabricante;

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA: ________________________________      TELEFONE: _____________

CNPJ: _____________________  E-MAIL:__________________________________

| ITEM | DESCRITIVO (Descritivo completo de cada item conforme Anexo IV do Edital). | PREÇO UNITÁRIO | QUANTI DADE | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MEMÓRIA RAM DDR2. MARCA: ...................... MODELO: ..................... PRAZO DE GARANTIA: .......... PRAZO DE ENTREGA: ....... dias. | R$ ...... | 10 UN | R$ ..... |
| 02 | LICENÇA OPEN WINDOWS SERVER STANDARD 2012R2 OLP NL. PRAZO DE ENTREGA: ........ dias. | R$ ...... | 04 UN | R$ ...... |
| 03 | LICENÇA ADOBE PHOTOSHOP CS6 13 W/P. PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. | R$ ...... | 02 UN | R$ ...... |
| 04 | LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE X6. PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. | R$ ...... | 02 UN | R$ ..... |
| 05 | APRESENTADOR MULTIMIDIA WIRELESS. MARCA: ................. MODELO: ................ PRAZO DE GARANTIA: ..... PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. | R$ ...... | 01 UN | R$ ...... |
| 06 | KIT DE MANUTENÇÃO KYOCERA MODELO FS-3900DN, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. MARCA: ................. MODELO: ................ PRAZO DE GARANTIA: ..... PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. | R$ ..... | 05 UN | R$ ...... |
| 07 | IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, INCLUINDO CONSUMÍVEIS PRAZO DE GARANTIA: ..... PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. |
| 07-A | EQUIPAMENTO (IMPRESSORA) MARCA: ................. MODELO: ................ | R$ ..... | 04 UN | R$ ...... |
| 07-B | CONSUMÍVEL (CARTUCHO DE TONER) MARCA: ................. MODELO: ................ | R$ ..... | ..... UN | R$ ...... |
| 07-C | CONSUMÍVEL (CILINDRO) MARCA: ................. MODELO: ................ | R$ ..... | ..... UN | R$ ...... |
| TOTAL ITEM 7 (SOMA 7-A, 7-B E 7-C) | R$ ...... |
| 08 | NO-BREAK TRIFÁSICO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MARCA: ................. MODELO: ................ PRAZO DE GARANTIA: ..... PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. | R$ ...... | 01 UN | R$ ...... |
| 09 | CABO DE REDE CATEGORIA 6. MARCA: ................. MODELO: ................ PRAZO DE GARANTIA: ..... PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. | R$ ..... | 2700 M | R$ ...... |
| 10 | COMPUTADOR COM MONITOR LCD PRAZO DE GARANTIA: ..... PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. |
| 10-A | COMPUTADOR MARCA: ................. MODELO: ................ | R$ ..... | 20 UN | R$ ...... |
| 10-B | MONITOR LCD MARCA: ................. MODELO: ................ | R$ ..... | 20 UN | R$ ...... |
| TOTAL ITEM 10 (SOMA 10-A E 10-B) | R$ ...... |
| 11 | PLACA DE VÍDEO PARA DESKTOP MARCA: ................. MODELO: ................ PRAZO DE GARANTIA: ..... PRAZO DE ENTREGA: ...... dias. | R$ ..... | 01 UN | R$ ...... |
| 12 | IMPRESSORA MATRICIAL MARCA: ..................... MODELO: ................... PRAZO DE GARANTIA: ................. PRAZO DE ENTREGA: .................. | R$ ............ | 01 UN | R$ ........... |

DATA ..... / JUNHO DE 2013.

____________________________________________

ASSINATURA REPRES. LEGAL DA LICITANTE.