PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2012

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na rua Alfredo Chaves, 1323, CEP 95.020-460, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisição de bens de informática. A presente licitação rege-se pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 11.132, de 21 de fevereiro de 2003 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  A Câmara Municipal comunica ainda que a documentação e proposta deverão ser entregues no Setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul, até às  14:00 horas do dia 23 de agosto de 2012, oportunidade em que se dará início a abertura dos envelopes.

DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos de informática (Switch, Servidor, computadores, impressoras, Placas de rede, fitas e outros), novos, sem uso e de acordo com as especificações mínimas constantes no Anexo IV – DESCRIÇÃO DO OBJETO, do presente edital.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

  - No primeiro envelope

À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial 09/2012

Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

Licitante: Razão social completa

  - No segundo envelope

À CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial 09/2012

Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO

Licitante: Razão social completa

CREDENCIAMENTO

A licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante legal, conforme instruções abaixo:

  - Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa, deverá apresentar o CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social;

  - Caso o representante não seja sócio gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á mediante:

    - Carta de credenciamento (conforme modelo do Anexo I), reconhecida em cartório, assinada pelo representante legal da licitante devidamente identificado através do CRC ou do ato constitutivo atualizado e registrado no órgão competente.

  - O credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de preços e da documentação.

  - Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença dos licitantes e/ou seus representantes legais da licitante na sessão pública referente ao mesmo.

  - O credenciado poderá representar empresas distintas, desde que as mesmas não participem do mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote.

  - Na credencial deverá constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

  - No momento do credenciamento, a licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme modelo Anexo II), assinada por representante legal e por contador ou técnico contábil da empresa com número de inscrição profissional no CRC – Conselho Regional de Contabilidade, reconhecida em cartório.

  - A licitante que fizer o credenciamento através do CRC – Certificado de Registro Cadastral, ficará dispensada da apresentação do documento referido no item 3.7, desde que tenha o campo Declaração de Enquadramento com ME/EPP preenchido, e em vigor.

DA PROPOSTA- Envelope número 1.

  - A licitante deverá preencher o Anexo V – Formulário Proposta de Preços, por meio mecânico, sem emendas, rasuras, datado e assinado por representante legal da empresa, devendo entregá-lo em envelope lacrado.

    - A proposta deverá conter preço discriminado referente aos itens especificados, com valor unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas com fretes, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outras despesas pertinentes ao objeto licitado.

    - Prazo de entrega dos equipamentos de, no máximo, 60 dias.

    - Prazo de garantia dos equipamentos, o qual não poderá ser inferior ao prazo indicado nos itens do Anexo IV do edital, a contar da data de recebimento definitivo dos bens.

DOCUMENTAÇÃO – Envelope nº 02

  - Os licitantes deverão apresentar no envelope n.º 02 os seguintes documentos, podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações.

    - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do País, em vigor.

      - Ficará dispensada do documento solicitado no subitem 5.1.1 a licitante que já o tiver apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento.

      - Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, o ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo ou CRC).

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor.

    - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor.

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor.

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNTD.

    - Certidão negativa de falência e concordada, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a dada de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.

    - Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditiva da habilitação (art.32, § 2º, da Lei 8.666) – conforme modelo do Anexo III, assinada por representante legal  da empresa.

    - Os licitantes que cotarem os itens 01 e 02 do anexo IV, (conjunto de switches e expansão do storage HP P4000),  deverão apresentar o CERTIFICADO  DE VISTORIA TÉCNICA, nos moldes dos ANEXOS VI E VII do edital.

    - As empresas portadoras do CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Central de Licitações – CENLIC do Município de Caxias do Sul, em vigor e com todos documentos em vigor, poderão usá-lo em substituição aos documentos referidos nos itens 5.1.1 a 5.1.8, deste edital.

      - O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a licitante poderá providenciar, com antecedência, junto ao Setor de Cadastro da CENLIC, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC ou anexar ao CRC (no envelope Documentação) os documentos atualizados (original ou cópia autenticada).

  - A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar nº 123/06, e que possuir restrição na comprovação dos subitens 5.1.2 a 5.1.7, deste edital, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, em até 2 (dois) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar detentora da melhor oferta.

    - O prazo citado no subitem 5.2 deste edital poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Câmara, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo.

    - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O Pregoeiro considerará vencedora a proposta que atenda ao exigido no edital e apresente o menor preço de cada item.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora do item, encaminhando o processo para homologação do Presidente da Câmara Municipal.

    - Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia subseqüente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

    - Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de fac-símile, estes deverão ser transmitidos ao Pregoeiro dentro do prazo recursal e seus originais, ser protocolados na Câmara Municipal, em até 2 (dois) dias úteis da data do término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.

    - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

    - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

DO PROCEDIMENTO

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

  - No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3 do edital.

  - Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 1 – Proposta e  nº 2- Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao menor preço.

  - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 8.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

  - Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

  - O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.

  - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas licitantes sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

  - Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

    - A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, nova proposta, inferior àquela considerada de menor preço;

    - Se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, igual direito às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, no mesmo prazo citado no subitem 8.8.1, deste edital.

  - O disposto nos subitens 8.7 e 8.8 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante enquadrada no regime da Lei Complementar nº 123/06.

  - Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do artigo 14 do Decreto Municipal nº 11.132.

  - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

  - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.

    - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

  - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.

  - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

  - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

  - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e  procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o lote.

  - Nas situações previstas nos subitens 8.14 e 8.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

  - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, observando o disposto no item 7.1, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do edital à licitante detentora da melhor oferta do certame.

  - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recurso.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado em até 5 dias úteis após a emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do lote da presente licitação.

  - O Termo de Recebimento Definitivo será emitido mediante a entrega dos equipamentos especificados nos itens do anexo IV – Descrição do Objeto.

DO PRAZO DE ENTREGA

  - O prazo de entrega do objeto deste edital será de, no máximo, 60 (sessenta) dias a contar da data de homologação  do processo licitatório.

DAS SANÇÕES

  - À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei n° 8.666/93, Lei Municipal nº 5.285/99 e Decreto Municipal nº 11.132/03, nas seguintes situações:

    - Pelo atraso injustificado de entrega do objeto, no prazo previsto neste edital, será aplicada multa na razão de 0,5% (cinqüenta centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da proposta, até 10 (dez) dias consecutivos de atraso. Após este prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14 do Decreto Municipal n° 11.132/2003, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

    - Pela entrega do objeto em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, com prazo de 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após o prazo de adequação, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14 do Decreto Municipal nº 11.132/2003, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

    - Pela não regularização da documentação solicitada nos subitens 5.1.2 a 5.1.7, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da melhor oferta, poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, e poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo14 do Decreto Municipal n° 11.132/03, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

  - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Caxias do Sul, nos casos de:

    - Apresentação de documentação falsa;

    - Não-manutenção da proposta ou lance verbal;

    - Comportamento inidôneo;

  - Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 11, deste edital.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A documentação e a proposta deverão ser entregues, em envelope fechado e colado, até o dia e a hora marcados, no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1.323, setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Não será admitida a participação nesta licitação, de pessoas físicas ou jurídicas sob forma de consórcio;

  - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas neste edital e não apresentadas na reunião de recebimento;

  - Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatários;

  - Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue, no setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul do Sul, em horário de expediente, telefone 054 3218 16 53;

  - Da sessão de abertura lavrar-se-á ata que será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados;

  - Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio;

  - Não serão aceitas propostas e documentações enviadas através de fac-símile ou outro meio eletrônico de transmissão de dados;

  - A proposta que não atender os requisitos estabelecidos no edital será desclassificada;

  - Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação das propostas. Se não forem retirados em até 30 (trinta) dias após aquele prazo, serão inutilizados;

  - Fazem parte integrante deste edital:

    - Anexo I – Modelo de Credenciamento

    - Anexo II – Declaração de Enquadramento para ME EPP

    - Anexo III – Declaração de Idoneidade

    - Anexo IV – Descrição do Objeto.

    - Anexo V – Formulário Proposta de Preço.

    - Anexo VI -  CERTIFICADO DE VISTORIA TÉCNICA ( para o item 01 do Anexo IV).

    - Anexo VII - CERTIFICADO DE VISTORIA TÉCNICA ( para o item 02 do Anexo IV).

  - A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

  - Dos atos praticados na presente Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara.

  - As despesas decorrentes da licitação correrão por conta das dotações orçamentárias 1001.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente e 2001.3390.30 – Material de Consumo e  2001.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

  - À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em decisão justificada.

Caxias do Sul, 06 de agosto de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

VEREADORA GENI PETEFFI

Presidente.

ANEXO I

CREDENCIAMENTO

Pelo presente, credenciamos o (a) Sr.(a). ........................................, portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº ..................................., para participar em procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 09/2012, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

___________________________, em ____  de _____________________ de 2012.

_________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

(reconhecida em cartório)

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Razão social da licitante) ..............................., por meio de seu Responsável Legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que:

- enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

- o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

- não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, inciso I a X, da mesma Lei.

__________________________, em ____ de __________________ de 2012.

___________________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

_______________________________________________________________________

Contador ou Técnico Contábil (reconhecida em cartório)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão social da licitante) ........................................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de  2012.

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO  IV

DESCRIÇÃO DO OBJETO

- Conjunto de switches composto por 2 (duas) unidades de switch de borda 48 portas, 3 (três) unidades de switch de borda 24 portas, 1 (uma) unidade de switch de borda PoE  48 portas e 2 (duas) unidades de switch core 48 portas com as seguintes características:

  - Características mínimas do switch de borda 48 portas

    - Deve suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;

    - Deve possuir quarenta e oito portas 10/100/1000BASE-T de auto negociação configuradas como auto MDI/MDIX;

    - Deve possuir quatro portas combo SFP com suporte ao uso de fibra;

    - Deve permitir o armazenamento de, no mínimo, 8000 endereços MAC;

    - Deve permitir capacidade de switching de, no mínimo, 184 Gbps;

    - Deve possuir taxa de encaminhamento de, no mínimo, 131 Mpps;

    - Deve possuir suporte a gerenciamento SNMP v1, v2c, v3;

    - Deve permitir gerenciamento pela console (CLI) e Web;

    - Deve possuir suporte a configuração de VLANs, atendendo padrão IEEE 802.1Q e permitir a configuração de pelo menos 1024 VLANs simultâneas;

    - Deve permitir a utilização dos protocolos do IPv6;

    - Deve permitir a utilização de jumbo frame;

    - Deve permitir a configuração de priorização de tráfego atendendo ao padrão IEEE 802.1p;

    - Deve permitir a configuração de roteamento estático;

    - Deve permitir a configuração de roteamento dinâmico através dos protocolos IGMP v1/v2/v3, RIP v1/v2; OSPF v1/v2/v3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP;

    - Deve permitir a configuração de agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad e deve permitir o uso do protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) conforme padrão  IEEE 802.1ab;

    - Deve permitir a utilização dos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e 802.1s;

    - Deve permitir a utilização do protocolo TFTP;

    - Deve possuir recurso de autenticação local e por RADIUS;

    - Deve permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists);

    - Deve possuir fonte de alimentação com capacidade de operar automaticamente em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

    - Deve permitir a instalação de fonte redundante;

    - Ter memória flash de no mínimo 32MB e CPU com no mínimo 256MB de memória;

    - Cada equipamento deverá acompanhar um tranceiver Ótico SFP para fibra, 1000BASE-LX com Conector LC compatível tanto com os transceivers inclusos nos outros switches deste lote quanto com as fibras óticas e seus conectores já em uso na Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Características mínimas do switch de borda 24 portas

    - Deve suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;

    - Deve possuir vinte e quatro portas 10/100/1000BASE-T de auto negociação configuradas como auto MDI/MDIX;

    - Deve possuir quatro portas combo SFP com suporte ao uso de fibra;

    - Deve permitir o armazenamento de, no mínimo, 8000 endereços MAC;

    - Deve possuir capacidade de switching de, no mínimo, 136 Gbps;

    - Taxa de encaminhamento de, no mínimo, 95 Mpps;

    - Deve permitir o gerenciamento via protocolo SNMP v1, v2c, v3;

    - Deve permitir gerenciamento pela console (CLI) e Web;

    - Deve possuir suporte a configuração de VLANs, atendendo padrão IEEE 802.1Q e permitir a configuração de pelo menos 1024 VLANs simultâneas;

    - Deve permitir o uso e configuração dos protocolos do IPv6;

    - Deve permitir o uso de jumbo frame;

    - Deve permitir a configuração de priorização de tráfego atendendo ao padrão IEEE 802.1p;

    - Deve permitir a configuração de roteamento estático;

    - Deve permitir a configuração de roteamento dinâmico através dos protocolos IGMP v1/v2/v3, RIP v1/v2; OSPF v1/v2/v3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP;

    - Deve permitir a configuração de agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad e permitir o uso do protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) conforme padrão IEEE 802.1ab;

    - Deve permitir o uso dos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e 802.1s;

    - Deve permitir o uso do protocolo TFTP;

    - Deve permitir o uso de autenticação local e por RADIUS;

    - Deve permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists);

    - Deve possuir fonte de alimentação com capacidade de operar automaticamente em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

    - Deve permitir a instalação de fonte redundante;

    - Deve ter memória flash de no mínimo 32MB e CPU com no mínimo 256MB de memória;

    - Cada equipamento deverá acompanhar um tranceiver Ótico SFP para fibra, 1000BASE-LX com Conector LC compatível tanto com os transceivers inclusos nos outros switches deste lote quanto com as fibras óticas e seus conectores já em uso na Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Características mínimas do switch de borda PoE  48 portas

    - Deve suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;

    - Deve possuir quarenta e oito portas 10/100/1000BASE-T de auto negociação configuradas como auto MDI/MDIX;

    - Deve possuir capacidade de pelo menos 15 watts por porta em todas as portas;

    - Deverá acompanhar fonte extra e/ou externa quando necessário para sua capacidade plena;

    - Deve possuir quatro portas combo SFP com suporte ao uso de fibra;

    - Deve permitir o armazenamento de, no mínimo, 8000 endereços MAC;

    - Deve possuir capacidade de switching de, no mínimo, 184 Gbps;

    - Deve possuir taxa de encaminhamento de, no mínimo, 131 Mpps;

    - Deve permitir o gerenciamento via protocolo SNMP v1, v2c, v3;

    - Deve permitir gerenciamento pela console (CLI) e Web;

    - Deve oferecer suporte a VLANs, atendendo o padrão IEEE 802.1Q e permitir a configuração de pelo menos 1024 VLANs simultâneas;

    - Deve permitir a configuração e o uso dos protocolos IPv6;

    - Deve permitir o uso de jumbo frame;

    - Deve permitir a configuração de priorização de tráfego atendendo ao padrão IEEE 802.1p;

    - Deve permitir a configuração de roteamento estático;

    - Deve permitir a configuração de roteamento dinâmico através dos protocolos IGMP v1/v2/v3, RIP v1/v2; OSPF v1/v2/v3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP;

    - Deve permitir a configuração de agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad e suporte ao protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) conforme padrão  IEEE 802.1ab;

    - Deve permitir o uso dos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e 802.1s;

    - Deve permitir o uso do protocolo TFTP;

    - Deve oferecer suporte a autenticação local e por RADIUS;

    - Deve permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists);

    - Possuir fonte de alimentação com capacidade de operar automaticamente em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

    - Deve permitir a instalação de fonte redundante;

    - Deve ter memória flash de no mínimo 32MB e CPU com no mínimo 256MB de memória;

    - Cada equipamento deverá acompanhar um tranceiver Ótico SFP para fibra, 1000BASE-LX com Conector LC compatível tanto com os transceivers inclusos nos outros switches deste lote quanto com as fibras óticas e seus conectores já em uso na Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Características mínimas do switch core 48 portas

    - Deve suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;

    - Deve possuir quarenta e oito portas 10/100/1000BASE-T de auto negociação configuradas como auto MDI/MDIX;

    - Deve possuir quatro portas combo SFP com suporte ao uso de fibra;

    - Deve permitir o armazenamento de, no mínimo, 32000 endereços MAC;

    - Deve possuir capacidade de switching de, no mínimo, 224 Gbps;

    - Deve possuir taxa de encaminhamento de, no mínimo, 160 Mpps;

    - Deve possuir suporte para o cadastro de até 12.000 rotas;

    - Deve oferecer suporte a gerenciamento SNMP v1, v2c, v3;

    - Deve permitir gerenciamento pela console (CLI) e Web;

    - Deve oferecer suporte a VLANs, atendendo padrão IEEE 802.1Q e permitir a configuração de pelo menos 1024 VLANs simultâneas;

    - Deve permitir a configuração e o uso dos protocolos IPv6;

    - Deve permitir o uso de jumbo frame;

    - Deve permitir a configuração de priorização de tráfego atendendo ao padrão IEEE 802.1p;

    - Deve permitir a configuração de roteamento estático;

    - Deve permitir a configuração de roteamento dinâmico através dos protocolos IGMP v1/v2/v3, RIP v1/v2; OSPF v1/v2/v3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP;

    - Deve permitir a configuração de agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad e suporte ao protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) conforme padrão IEEE 802.1ab;

    - Deve oferecer suporte aos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e 802.1s;

    - Deve permitir o uso do protocolo TFTP;

    - Deve oferecer suporte a autenticação local e/ou por RADIUS;

    - Deve permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists);

    - Deve permitir empilhamento de pelo menos 9 switches;

    - Deve possuir fonte de alimentação com capacidade de operar automaticamente em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

    - Deve ter memória flash de no mínimo 64MB, CPU com no mínimo 1GB de memória e memória de buffer de pacote de pelo menos 32 MB;

    - Cada equipamento deve vir com módulo para empilhamento com capacidade de transferência de até 48Gbps, e cabo compatível;

    - Cada equipamento deverá acompanhar três tranceivers Óticos SFP para fibra, do tipo 1000BASE-LX com Conectores LC compatíveis tanto com os transceivers inclusos nos outros switches deste lote quanto com as fibras óticas e seus conectores já em uso na Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Os equipamentos deverão ser novos e estarem em fase normal de fabricação;

  - Cada equipamento deve vir acompanhado de kit de suporte específico para montagem em Rack de 19";

  - Cada equipamento deverá ocupar uma unidade de Rack (1U);

  - Cada equipamento deve vir acompanhado de toda a documentação necessária para a configuração do equipamento: manual de instalação, configuração e operação;

  - Cada equipamento deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses com atendimento durante 24 horas e 7 dias por semana, inclusive domingos e feriados, com solução em um dia útil e na modalidade on site para hardware. Tal garantia deverá ser obrigatoriamente do próprio fabricante do equipamento.

  - Os equipamentos deverão ser instalados e configurados na rede de informática da Câmara, conforme necessidades elencadas pela Câmara e relacionadas na visita técnica;

    - Os switches core deverão ser instalados empilhados pelos módulos e cabos que os acompanham.

- Expansão do storage HP P4000 (P4300G2) em uso na Câmara de Vereadores, incluindo ampliação da garantia

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

  - Dois módulos de expansão do atual storage, iguais aos existentes, de forma a dobrar a capacidade efetiva de dados no storage;

    - Cada módulo deverá conter pelo menos oito discos SAS de, no mínimo, 450GB cada;

  - Acompanham os módulos do storage:

    - Trilhos para montagem em rack padrão 19''.

    - Todos os cabos AC necessários para conexão com a rede elétrica e todos os demais cabos para conexão dos componentes da solução storage iSCSI.

    - Vir acompanhado de software de gerenciamento do mesmo fabricante do storage que permita a administração centralizada, por meio de um console de gerência, com licenciamento na modalidade perpétua e ilimitada para toda a capacidade do equipamento.

    - Vir acompanhado de software de replicação local do mesmo fabricante do storage que possua a função de cópias através de ponteiros (snapshot) das informações armazenadas em seus volumes, com licenciamento na modalidade perpétua e ilimitada para toda a capacidade do equipamento. O software deverá permitir cópia apenas das alterações que ocorrerem no volume original, alocando dessa forma, espaço "sob demanda".

    - Vir acompanhado de software para gerenciamento de utilização eficiente de espaço - thin provisioning - capaz de alocar o espaço útil em disco a medida que os dados sejam escritos, sem a necessidade de realizar pré-alocação de área para as LUNs (Unidades lógicas de armazenamento), com licenciamento na modalidade perpétua e ilimitada para toda a capacidade do equipamento.

    - Manuais e demais acessórios necessários ao seu funcionamento e ao uso integral de suas funcionalidades;

  - As licenças do software deverão ser ofertadas na modalidade de licenciamento perpétuo e definitiva, ou seja, não poderão ser cobrados quaisquer valores adicionais pelo uso do software durante e após o término do contrato.

  - A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) software(s) acima descritos, sua instalação física e lógica, sua ativação, configuração e testes em sites diferentes, para garantir o pleno funcionamento de toda solução

  - Garantia de 3 (três)  anos  de manutenção do próprio fabricante do equipamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana na modalidade on site com tempo de atendimento em até 6 (seis) horas por telefone ou acesso remoto e presença física de técnico em até 24 horas após a abertura do chamado.

    - A garantia prevista deverá ser estendida ao equipamento como um todo, incluindo os módulos (hardware e software) do storage já existente nas dependências da Câmara, de forma que as futuras ampliações de garantia possam ser feitas sobre toda a solução de storage existente e adquirida;

- Servidor

Quantidade: 2 (duas) unidades

Características mínimas:

  - Possuir 2 (dois) Processadores com as seguintes especificações por processador:

    - 12 threads ou cores;

    - TDP Máximo de 100W;

    - Clock mínimo de 2,5GHz;

    - Possuir, no mínimo, 15MB de cache;

  - Possuir no mínimo 6 (seis) slots PCI Express;

  - Memória RAM DDR3 1333 Mhz ECC, com no mínimo 64GB em 4 módulos de 16 Gb, expansível a no mínimo 768 GB em, no mínimo, 24 Slots Dual Ranked RDIMM.;

  - Possuir BIOS com idioma Português ou inglês;

    - Possibilitar a inicialização pelo CD-ROM, HDD ou FDD.

    - A BIOS deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

  - Possuir no mínimo 05 (Cinco) portas USB com conectores externos;

  - Possuir 1 (uma) controladora RAID ( 6 Gb/s ), PCI-Express com suporte a SATA, SAS e SSDs.

    - A controladora deverá possuir memória cache de 512 Mb DDR3 e SSD como cache.

    - A controladora deverá oferecer suporte a RAID 0/1/5/10/50 e devidas licenças necessárias ao seu perfeito e completo uso;

  - Deverá possuir 02 ( Dois ) discos rígidos com tecnologia SAS  de 300 Gb, 10.000 Rpm, Hot Plug de 2,5"em RAID1;

  - Deverá possuir gavetas e engates Hot Plug em todas gavetas disponíveis para discos rígidos do equipamento, incluíndo BackPlanes e acessórios necessários à sua perfeita utilização;

  - Deverá possuir 6 (seis) interfaces de Rede Gigabit Ethernet 1000Mb/s base-T.  As interfaces  deverão ser compatíveis e homologadas para o equipamento ofertado.;

  - Deverá possuir 1 (uma) unidade slim DVD-RW;

  - Deverá possuir sistema de resfriamento interno do gabinete com no mínimo 6 ( seis ) ventiladores Hot-Swap e redundantes;

  - Deverá possuir gabinete montável e instalação em rack no CPD da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com altura máxima 2U, incluindo trilhos deslizantes compatíveis;

  - Deverá possuir duas (2) fontes de alimentação redundantes, com certificação 80 PLUS® Platinum com eficiência de 750W para operação numa tensão de 110V/220V com chave para seleção ou automática. A fonte de alimentação deverá suportar todos os dispositivos instalados oferecendo ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware;

  - Deverá possibilitar a expansão no mínimo de 16 Discos de 2,5" ou 8 Discos de 3,5" Hot Plug;

  - A marca e modelo dos servidores deverão constar da LISTA DE COMPATIBILIDADE DE HARDWARE (HCL) da Microsoft para Windows Server 2008 ou superior e Linux Red Hat Enterprise;

    - Apresentar, no momento da entrega, documentação do fabricante que comprovem o cumprimento à exigência.

  - Cada equipamento deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses com atendimento durante 24 horas e 7 dias por semana, inclusive domingos e feriados, com solução em um dia útil e na modalidade on site para hardware. Tal garantia deverá ser obrigatoriamente do próprio fabricante do equipamento.

    - Apresentar, no momento da entrega, declaração do fabricante atestando esta garantia;

  - O fabricante deverá dispor de telefone 0800 para atendimento de suporte técnico;

- Computador com monitor LCD

Quantidade: 40 (quarenta) unidades

Características mínimas:

  - Possuir um processador com as seguintes características:

    - Contar com, pelo menos, 4 (quatro) cores ou threads;

    - Possuir clock de, no mínimo, 3,3Ghz;

    - Possuir, no mínimo, 3MB de Cache L3;

  - Possuir memória RAM instalada de, no mínimo, 4 (quatro) Gbytes, com as seguintes características;

    - Padrão DDR3 Synch DRAM não-ECC 1333 MHz;

    - Deve utilizar o recurso de Dual Channel Memory;

    - Deve possuir capacidade de expandir a pelo menos 16 Gbytes;

    - Deve possuir pelo menos dois slots de memória RAM livres para futura expansão;

    - Deve ser homologada ou fornecida pelo fabricante do microcomputador.

  - Possuir controladora de unidade de disco rígido tipo serial ATA.

  - Possuir um disco rígido de pelo menos 500 GB SATA, 7200 RPM, ou superior, interno ao gabinete, com pelo menos 16MB de cache, deve ser homologada ou fornecida pelo fabricante do microcomputador;

  - Possuir uma unidade de DVD-RW, padrão SATA;

  - Possuir um mouse tipo óptico de dois botões com rolagem, conector USB, do mesmo fabricante da CPU ou OEM (Original Equipment Manufacturer);

  - Possuir um teclado padrão ABNT II português, conector USB, do mesmo fabricante da CPU ou OEM (Original Equipment Manufacturer);

  - Deve possuir no mínimo 1 (um) slot livre padrão PCI e 1 (um) slot livre PCI Express x16;

  - Possuir pelo menos 8 (oito) portas USB padrão 2.0 ou superior;

  - Possuir uma placa de rede de 10/100/1000 Mbps integrada, com conector RJ 45;

  - Possuir interface de som integrada de alta definição e duplo canal, com alto-falantes internos;

  - Possuir uma controladora de vídeo integrada com pelo menos uma saída VGA ou DVI;

  - Possuir fonte com tecnologia PFC (ajuste automático do fator de potência) capaz de suportar todos os componentes especificados, suporte bivolt automático 100/240v, com potência mínima de 250W, e conectores suficientes para suportar a configuração máxima prevista para o equipamento, incluindo as possíveis expansões;

  - Possibilidade de abertura do gabinete sem uso de ferramenta;

  - Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete;

  - Estar em conformidade com padrão SMBIOS Ver 2.4 e software de gerenciamento do mesmo fabricante do microcomputador;

  - A BIOS deve ser do mesmo fabricante do microcomputador;

  - Estar em conformidade com padrão TPM 1.2 de segurança;

  - O equipamento deverá possuir certificado IEC-60950, CSA C22.2, CISPR. Estes certificados deverão ter sido emitidos por um laboratório reconhecido pelo INMETRO;

  - O modelo de equipamento ofertado deverá ser registrado no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Toll) da agência de Proteção Ambiental (EPA), na categoria Gold, no site http:///www.epeat.net, comprovando que o equipamento atinge as exigências para o controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;

  - Possuir suporte para o sistema Windows 7 x86 e x64 e Windows XP;

  - O equipamento deverá ser novo.

  - Vir com sistema operacional original legalizado Windows 7 64 Professional em português brasileiro;

    - Permitir o upgrade de sistema operacional caso novas versões do sistema operacional sejam lançadas até a entrega do equipamento;

  - Acompanham o microcomputador os cabos de conexão, manuais em português, mouse-pad e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

  - Características do monitor;

    - Deve ser da mesma marca do fabricante do computador;

    - Tamanho mínimo de 19 polegadas, colorido, tela LCD (cristal líquido);

    - Resolução mínima de 1440 x 900 pontos (Widescreen) em 60Hertz;

    - Brilho mínimo: 250 nits (cd/m2);

    - Contraste mínimo: 600:1;

    - Tempo de resposta de 8ms;

    - Tela anti-reflexo e antiestática;

    - Atendimento ao padrão Energy Star;

    - Possuir alimentação com capacidade de operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

    - Consumo inferior a 45 watts;

  - A tonalidade/cor do Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor deverão ser iguais;

  - Garantia para o Microcomputador (CPU) e Monitor de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site) e deverá ser obrigatoriamente, do próprio fabricante do equipamento.

- Módulo de memória RAM DDR3 para desktop

Quantidade: 30 (trinta) unidades

Características mínimas:

  - Capacidade mínima de 2GB;

  - Possuir latência CL9;

  - Possuir velocidade mínima PC3-10600 1333Mhz;

  - 240 pinos;

  - 1,5 Volts;

  - Ser não ECC;

  - Possuir contatos com ouro;

  - Para uso em desktops;

  - Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Módulo de memória RAM DDR2 para desktop

Quantidade: 20 (vinte) unidades

Características mínimas:

  - Capacidade mínima de 1GB;

  - Possuir velocidade mínima PC2-6400 800Mhz;

  - 240 pinos;

  - 1,8 Volts;

  - Ser não ECC;

  - Para uso em desktops;

  - Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Disco rígido SATA

Quantidade: 4 (quatro) unidades

Características mínimas:

  - Possuir transferência mínima padrão SATA2;

  - Possuir tamanho de 3,5";

  - Possuir capacidade de pelo menos 1000GB;

  - Possuir cache mínimo de 32Mb;

  - Velocidade mínima de 7.200rpm.

  - Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Placa de rede sem fio

Quantidade: 5 (cinco) unidades

Características mínimas:

  - Deve funcionar nos padrões IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n;

  - Deve ser compatível com slot padrão PCI 2.1;

  - Deve vir com bracket para troca entre perfil baixo (SFF) e perfil alto;

  - Deve vir acompanhado com drivers para uso em Windows XP 32bits, Windows 7 64bits e Linux;

  - Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Placa de rede

Quantidade: 5 (cinco) unidades

Características mínimas:

  - Deve possuir uma porta RJ-45

  - Deve vir com bracket para troca entre perfil baixo (SFF) e perfil alto;

  - Deve ser compatível com slot padrão PCIe 1x;

  - Deve funcionar com Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX e Ethernet 1000Base-T;

  - Deve vir acompanhado com drivers para uso em Windows XP 32bits, Windows 7 64bits e Linux;

  - Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Backplane 2 (duas) baias

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

  - Para disco rígido SAS/SATA;

  - Deve vir acompanhado de cabos de conexão, manuais, mídias de configuração e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

  - Deve ser compatível com servidor;

  - Deve ser instalado e configurado em servidor Proliant DL160 G5 (baia 3 e 4);

  - Deve ser homologado HP;

  - Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Impressora a laser monocromática

Quantidade: 12 (doze) unidades

Características mínimas:

  - Possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 40 páginas por minuto para o formato de papel A4;

  - Possuir resolução mínima de 1200 dpi;

  - Possuir ciclo de impressão mensal de, no mínimo, 200.000 páginas;

  - Possuir tecnologia de impressão laser;

  - Deve trabalhar com a linguagem PCL 6;

  - Possuir memória RAM de no mínimo 128MB;

  - Possuir 02 (duas) Gavetas de entrada de papel; com capacidade de no mínimo 150 fls cada;

  - Deve imprimir papel comum, reciclado, envelope e transparência;

  - Possuir alimentação em 100 a 127 Volts;

  - Possuir conectividade paralela padrão IEEE 1284, USB 2.0 e Ethernet 10/100 - TX , do mesmo fabricante da impressora;

  - Que faça frente e verso automático (unidade duplex);

  - Que aceite gramatura do papel entre 60 a 210 g/m²;

  - Acompanhada de cabo de conexão USB com o microcomputador, rede elétrica, drivers e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

  - Acompanhada de kit original de material de consumo, compreendendo: toner, cilindro, fusor, developer, transferência, entre outros, necessários para a impressão, original do fabricante;

  - A impressora deve ser suportada nos ambientes operacionais Windows XP Professional, Windows 7 e Linux;

  - Deve possuir garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, on site.

  - Deve incluir serviço de montagem da primeira impressora, de forma a orientar a montagem das demais impressoras por parte da equipe de Informática da Câmara;

  - Deve vir acompanhada de toners necessários para impressão de no mínimo 100.000 páginas, para cada impressora, com cobertura de 5% em documentos impressos em A4, original do fabricante do equipamento.

  - Deve vir acompanhada de 03 (três) unidades adicionais completas de cilindros  necessários para impressão de no mínimo 20.000 páginas cada, para cada impressora, original do fabricante do equipamento.

- Multifuncional laser monocromática

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

  - Ser do tipo multifuncional monocromática de mesa (copiadora digital, impressora laser, scanner colorido em rede);

  - Possuir capacidade mensal mínima de 250.000 cópias;

  - Possuir velocidade de, no mínimo, 50 páginas por minuto no formato A4;

  - Possuir memória mínima de 1 Gb;

  - Possuir resolução real de impressão de 1200X1200dpi;

  - Possuir alimentação em 100 a 127 Volts;

  - Fazer primeira cópia em, no máximo, 3,9 segundos;

  - Possuir ampliação/ redução mínima: 25-400% com incrementos de 1%;

  - Possuir, no mínimo, três gavetas de papel com capacidade para até 500 folhas cada;

  - Permitir cópias múltiplas de 1 a 999;

  - Possuir bypass para até 100 folhas;

  - Possuir autenticação de usuários de no mínimo 1000 contas, com possibilidade de integração com AD (Windows Active directory);

  - Suportar os sistemas operacionais Windows NT 4.0 ou posterior, Windows Server 2003/2008, Windows 98/2000/XP/VISTA/7;

  - Suportar tamanhos de papel A5/A4/A3, para cópia e impressão;

  - Possuir placa de rede 10/100/1000, USB 2.0 do fabricante da multifuncional;

  - Possuir impressão e cópia frente e verso automático;

  - Possuir alimentador automático de originais frente/verso, com leitura de ambos os lados do papel em uma única passagem, com capacidade de no mínimo 100 folhas;

  - Vir acompanhada de Material de consumo (exceto folhas),03 unidades de cilindro e fotorreceptor original com durabilidade de, no mínimo, 200.000 páginas cada;

  - Vir acompanhada de Material de consumo ,toner com durabilidade de, no mínimo, 240.000 páginas com cobertura de 5% em A4,original do fabricante;

  - Possuir garantia de no mínimo 12 (doze) meses, on site.

- Teclado para microcomputador

Quantidade: 20 (vinte) unidades

Características mínimas:

  - Cor preta;

  - Possuir conexão USB;

  - Possuir interface USB 2.0;

  - Possuir cabo USB de 130 cm ou superior;

  - Possuir sistema Plug and Play;

  - Possuir, no mínimo, 110 teclas;

  - Ser do idioma padrão português ABNT2;

  - Ser compatível com Windows XP 32bits e Windows 7 64bits sem necessidade de instalação de drivers ou softwares adicionais;

  - Vir em embalagem individual tipo caixa ou cartela, com características gerais do produto e do fabricante.

  - Possuir garantia de 1 (um) ano;

- Mouse ótico com scroll

Quantidade: 30 (trinta) unidades

Características mínimas:

  - Cor preta;

  - Possuir 03 botões, sendo 1 (um) botão  "wheel" para rolagem;

  - Possuir resolução mínima 800 DPI;

  - Possuir botão Scroll (central);

  - Possuir conexão USB;

  - Ser compatível com Windows XP 32bits e Windows 7 64bits sem necessidade de instalação de drivers ou softwares adicionais;

  - Vir em embalagem individual tipo caixa ou cartela, com características gerais do produto e do fabricante.

  - Possuir garantia de 1 (um) ano;

- Dispositivo de armazenamento de dados flash portátil (pen drive)

Quantidade: 10 (dez) unidades

Características mínimas:

  - Ser do tipo "PenDrive";

  - Possuir transferência mínima padrão USB 2.0;

  - Possuir capacidade de armazenamento de 16 GB;

  - Ser compatível com Windows XP 32bits e Windows 7 64bits sem necessidade de instalação de drivers ou softwares adicionais;

  - Vir em embalagem individual tipo caixa ou cartela, com características gerais do produto e do fabricante.

  - Possuir garantia de 1 (um) ano.

- Adaptador Wireless USB

Quantidade: 2 (duas) unidades

Características mínimas:

  - Ser compatível com as tecnologias IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g;

  - Deve funcionar em modo USB 2.0 e compatível com USB 1.1;

  - Deve funcionar nas frequências de 2,4Ghz e 5Ghz;

  - Deve possuir garantia mínima de 1 (um) ano;

  - Deve possuir funcionalidades de segurança WEP, WPA & WPA2;

  - Deve vir em embalagem individual tipo caixa ou cartela, com características gerais do produto e do fabricante.

- Fita de backup LTO4

Quantidade: 10 (dez) unidades

Características mínimas:

  - Ser do tipo LTO4;

  - Devem ser homologadas pela HP;

  - Devem ser compatíveis com unidade de backup HP StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader;

  - Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.

- Fita de limpeza

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

  - Devem ser homologada pela HP, para limpeza da unidade de backup HP StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader;

  - Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.

- Licença Open Windows Server Standard 2008R2 OLP NL

Quantidade: 1 (uma) unidade

- Serviço de garantia do fabricante para o servidor HP DL 160 G5

Quantidade: 1 (uma) unidade

Requisitos mínimos:

  - O início da garantia deverá iniciar após o término da garantia anterior;

  - O serviço deverá funcionar na modalidade 24x7, ou seja, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

  - A garantia deve contemplar mão-de-obra e peças necessárias para a manutenção de todo o equipamento;

  - O prazo máximo de início de atendimento deve ser de 4 (quatro) horas;

  - A garantia deverá ser válida por, no mínimo, 2 (dois) anos.

  - Apresentar, no momento da entrega, declaração do fabricante atestando os requisitos desta garantia e o prazo de atendimento;

- Serviço de garantia do fabricante para o servidor HP DL 180 G5

Quantidade: 1 (uma) unidade

Requisitos mínimos:

  - O início da garantia deverá iniciar após o término da garantia anterior;

  - O serviço deverá funcionar na modalidade 24x7, ou seja, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

  - A garantia deve contemplar mão-de-obra e peças necessárias para a manutenção de todo o equipamento;

  - O prazo máximo de início de atendimento deve ser de 4 (quatro) horas;

  - A garantia deverá ser válida por, no mínimo, 2 (dois) anos.

  - Apresentar, no momento da entrega, declaração do fabricante atestando os requisitos desta garantia e o prazo de atendimento;

- Serviço de garantia do fabricante para o servidor Dell PowerEdge R710

Quantidade: 1 (uma) unidade

Requisitos mínimos:

  - O início da garantia deverá iniciar após o término da garantia anterior;

  - O serviço deverá funcionar na modalidade 24x7, ou seja, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

  - A garantia deve contemplar mão-de-obra e peças necessárias para a manutenção de todo o equipamento;

  - O prazo máximo de início de atendimento deve ser de 4 (quatro) horas;

  - A garantia deverá ser válida por, no mínimo, 2 (dois) anos.

  - Apresentar, no momento da entrega, declaração do fabricante atestando os requisitos desta garantia e o prazo de atendimento;

- Switch KVM

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

  - Possuir dezesseis portas;

  - Possuir resolução de vídeo máxima de  1920 x 1440;

  - Possuir entrada VGA;

  - Possuir uma porta de rede RJ 45;

  - Possuir duas portas PS/2 para teclado e mouse;

  - Ser montável sobre rack;

  - Possuir altura máxima 1U;

  - Possuir consumo de energia de máximo de 8w;

  - Vir acompanhado de cabos necessários para interligação com dezesseis servidores, com conectores USB e PS/2;

  - Possuir garantia de 12 (doze) meses.

- Licença de uso de software de análise de vulnerabilidades de aplicação Web

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características mínimas:

  - Sem necessidade de instalação de agentes nos servidores a serem analisados;

  - Deve utilizar plataforma Software-as-a-Service (SaaS) ;

  - Deve possibiltar acesso a console web com segurança SSL 128 bits ;

  - Deve possuir atualizações automáticas e diárias da Base de  Conhecimento de Vulnerabilidades

  - Utilizar técnicas não invasivas de detecção de vulnerabilidades ;

  - Deve utilizar mecanismo de scan baseado em suposições;

  - Deve possuir capacidade de rastreamento autenticado;

  - Deve executar rastreamento customizável para auditorias específicas ;

  - Deve possuir relatórios detalhados das ações de correção  a serem  realizadas ;

  - Deve possibilitar a exibição de relatórios nos formatos HTML, PDF e CSV;

  - Identificar as vulnerabilidades de sintaxe e semântica nas aplicações web;

  - Deve utilizar uma varredura para fazer um perfil da estrutura e da hierarquia da aplicação e executar uma inspeção usando testes autenticados;

  - Deve possuir listas de exclusões e inclusões de links para serem scaneados;

  - Utilizar autenticação baseada em HTTP Basic, Digest e NTLM Server, além de autenticação por formulários ;

  - Deve possibilitar configurar o nível de banda determinado pelo usuário para a varredura com o objetivo de controlar o impacto sobre o desempenho das aplicações.;

  - Deve possuir recurso de busca automatizada de  conteúdo de natureza sensível por meio de expressões em  HTML, como números de cartões de crédito e CPF;

  - Deve possuir relatórios com uma visibilidade detalhada das vulnerabilidades;

  - Deve identificar vulnerabilidades que aparecem em OWASP Top 10 e na classificação de vulnerabilidades WASC, incluindo "SQL injection" e "cross site scripting";

  - Deve possuir licenciamento para a utilização em, no mínimo, 3 (três) sites pelo período mínimo de 12 (doze) meses;

    - O início do prazo da contagem do uso do software deverá iniciar após a configuração do software e sua aceitação por parte da Câmara;

  - Deve possuir suporte técnico via telefone em horário comercial, de forma gratuita;

- HD Externo

Quantidade: 2 (duas) unidades

Características mínimas:

  - Possuir transferência USB 2.0 ou USB superior;

  - Possuir dois discos rígidos internos;

    - Permitir a configuração dos discos em RAID 0 e RAID 1;

    - Possuir capacidade de armazenamento de 2 (dois) terabytes em RAID 1;

  - Possuir garantia de 1 (um) ano;

ANEXO V

FORMULARIO PARA PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA: ________________________________      TELEFONE: _____________

CNPJ: _____________________  E-MAIL:__________________________________

| ITEM | DESCRITIVO (Descritivo completo de cada item conforme Anexo IV do Edital). | PREÇO UNITÁRIO | QUANTI DADE | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conjunto de switches composto por 2 (duas) unidades de switch de borda 48 portas, 3 (três) unidades de switch de borda 24 portas, 1 (uma) unidade de switch de borda PoE 48 portas e 2 (duas) unidades de switch core 48 portas . Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 02 | Expansão do storage HP P4000 (P4300) em uso na Câmara de Vereadores, incluindo ampliação da garantia. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 03 | Servidor, com dois processadores. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 02 un | R$ ...... |
| 04 | Computador com monitor LCD. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 40 un | R$ ...... |
| 05 | Módulo de memória RAM DDR3 para desktop. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 30 un | R$ ...... |
| 06 | Módulo de memória RAM DDR2 para desktop. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 20 un | R$ ...... |
| 07 | Disco rígido SATA. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 04 un | R$ ...... |
| 08 | Placa de rede sem fio. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 05 un | R$ ...... |
| 09 | Placa de rede. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 05 un | R$ ...... |
| 10 | Backplane 2 (duas) baias. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 11 | Impressora a Laser Monocromática. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 12 un | R$ ...... |
| 12 | Multifuncional Laser Monocromática. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 13 | Teclado para microcomputador. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 20 un | R$ ...... |
| 14 | Mouse ótico com scroll. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 30 un | R$ ...... |
| 15 | Dispositivo de armazenamento de dados flash portátil (pen drive). Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 10 un | R$ ...... |
| 16 | Adaptador Wireless USB. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 02 un | R$ ...... |
| 17 | Fita de backup LT04. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 10 un | R$ ...... |
| 18 | Fita de limpeza. Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 19 | Licença Open Windows Server Standard 2008R2 OLP NL. Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 20 | Serviço de garantia para o servidor HP DL 160 G5. | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 21 | Serviço de garantia para o servidor HP DL 180 G5. | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 22 | Serviço de garantia para o servidor Dell PowerEdge R710. | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 23 | Switch KVM Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 24 | Licença de uso de software de análise de vulnerabilidades de aplicação Web Fabricante: Nome do software: Prazo de entrega: | R$ ...... | 01 un | R$ ...... |
| 25 | HD Externo Marca: Modelo: Prazo de garantia: Prazo de entrega: | R$ ...... | 02 un | R$ ...... |

DATA ..... / AGOSTO DE 2012.

_______________________________________

ASSINATURA REPRES. LEGAL DA LICITANTE.

ANEXO VI - CERTIFICADO DE VISTORIA TÉCNICA – ITEM 1

CERTIFICAMOS que o(a) Sr(a) .................................................................................................... portador(a) da cédula de Identidade R.G. nº ...................................................., representante da empresa ...................................................................................................................................................................., CNPJ  nº.............................................................., compareceu ao prédio sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Alfredo Chaves, nº 1323, e procedeu à vistoria, verificando e tomando pleno conhecimento de  todas as informações, características e elementos necessários à entrega e instalação do ITEM 1 - Conjunto de switches composto por 2 (duas) unidades de switch de borda 48 portas, 3 (três) unidades de switch de borda 24 portas, 1 (uma) unidade de switch de borda PoE  48 portas e 2 (duas) unidades de switch core 48 portas - do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012, entre os quais:

- Conhecimento do projeto de expansão da rede de informática da Câmara;

- Verificação dos novos serviços que deverão ser suportados pelos switches ofertados;

- Verificação dos locais onde os switches ofertados deverão ser instalados;

- Verificação dos tipos de fibra ótica que serão conectados aos switches ofertados;

- Verificação da compatibilidade dos conectores LC aos switches ofertados;

- Verificação dos tranceivers utilizados pela Câmara e sua compatibilidade com os switches ofertados;

- Configuração que deverá ser realizada nos switches ofertados após sua entrega e instalação;

Caxias do Sul,                   de agosto de 2012.

_____________________________________

LICITANTE

VISTORIA ACOMPANHADA POR:

Nome do servidor: ____________________________________

______________________________________________________

Assinatura do Servidor.

ANEXO VII - CERTIFICADO DE VISTORIA TÉCNICA – ITEM 2

CERTIFICAMOS que o(a) Sr(a) .................................................................................................... portador(a) da cédula de Identidade R.G. nº ...................................................., representante da empresa ...................................................................................................................................................................., CNPJ  nº.............................................................., compareceu ao prédio sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Alfredo Chaves, nº 1323, e procedeu à vistoria, verificando e tomando pleno conhecimento de  todas as informações, características e elementos necessários à entrega e instalação do ITEM 2 - Expansão do storage HP P4000 (P4300) em uso na Câmara de Vereadores, incluindo ampliação da garantia - do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012, entre os quais:

- Verificação dos locais onde o atual storage e a sua expansão ofertada serão instalados e configurados;

- Verificação das configurações e recursos de rede disponíveis para interligação dos módulos atuais do storage e a sua expansão ofertada;

- Conhecimento da configuração de hardware do atual storage;

- Conhecimento dos softwares disponibilizados pelo storage, de forma que seja ofertado, no mínimo, os softwares já existentes, ou ainda que os softwares ofertados adicionalmente para a expansão do storage contemplem também o atual storage;

- Conhecimento dos licenciamentos existentes para a utilização do atual storage, de forma que seja ofertado, no mínimo, os licenciamentos já existentes, ou ainda que o licenciamento ofertado adicionalmente para a expansão do storage contemple também o atual storage;

Caxias do Sul,                   de agosto de 2012.

_____________________________________

LICITANTE

VISTORIA ACOMPANHADA POR:

Nome do servidor: ____________________________________

______________________________________________________

Assinatura do Servidor.