PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013

EDITAL

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na Rua Alfredo Chaves, 1323, CEP 95.020-460, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para  aquisição de computadores, impressoras, licenças de uso de softwares, switchs e outros. A presente licitação rege-se pela Lei nº8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.132, de 21 de fevereiro de 2003 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  A Câmara Municipal comunica ainda que a documentação e propostas deverão ser entregues na sala do Setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul, até às  14 horas do dia 11 de dezembro de 2013, oportunidade em que se dará início a abertura dos envelopes.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento de computadores, impressoras, licenças de uso de softwares, switchs, software de gestão de backup, serviço de extensão pós-garantia e manutenção do equipamento de backup HP StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader, e outros, conforme descritivo, Anexo V do edital.

- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

  - No primeiro envelope

À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial 14/2013

Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

Licitante: Razão social completa

  - No segundo envelope

À CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Pregão Presencial 14/2013

Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO

Licitante: Razão social completa

- DO CREDENCIAMENTO

A licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante legal, conforme instruções abaixo:

  - Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa, deverá apresentar o CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social;

  - Caso o representante não seja sócio gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á mediante:

    - Carta de credenciamento (conforme modelo do Anexo I), reconhecida em cartório, assinada pelo representante legal da licitante devidamente identificado através do CRC ou do ato constitutivo atualizado e registrado no órgão competente.

  - O credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de preços e da documentação.

  - Para exercer o direito de dar lances, é obrigatória a presença dos licitantes e/ou seus representantes legais na sessão pública referente ao mesmo.

  - Na credencial deverá constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

  - No momento do credenciamento, a licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme modelo Anexo II), assinada por representante legal e por contador ou técnico contábil da empresa com número de inscrição profissional no CRC – Conselho Regional de Contabilidade, reconhecida em cartório.

  - A licitante que fizer o credenciamento através do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido pela CENLIC – Central de Licitações do município de Caxias do Sul,  ficará dispensada da apresentação do documento referido no item 3.6, desde que tenha o campo Declaração de Enquadramento com ME/EPP preenchido, e em vigor.

- DA PROPOSTA - Envelope número 1.

  - A licitante deverá preencher o Anexo IV – Formulário Proposta de Preços, por meio mecânico, sem emendas, rasuras, datado e assinado por representante legal da empresa, devendo entregá-lo em envelope lacrado. A proposta deverá dispor:

    - A proposta deverá conter preço unitário e total de cada item, expresso em reais.

    - A licitante deverá informar em sua proposta marca dos equipamentos ou produtos ofertados.

    - No preço proposto deverão estar incluídas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, frete, embalagem e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado.

  - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital.

- DA DOCUMENTAÇÃO – Envelope nº 02

  - Os licitantes deverão apresentar no envelope n.º 02 os seguintes documentos, podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações.

    - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do País, em vigor.

      - Ficará dispensada do documento solicitado no subitem 5.1.1 a licitante que já o tiver apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento.

      - Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, o ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo ou CRC).

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor.

    - .Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor.

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor.

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT.

    - Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditiva da habilitação (art.32, § 2º, da Lei 8.666/93) – conforme modelo do Anexo III, assinada por representante legal da empresa.

    - As empresas portadoras do CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Central de Licitações – CENLIC do Município de Caxias do Sul, em vigor e com todos os documentos em vigor, poderão usá-lo em substituição aos documentos referidos nos itens 5.1.1 a 5.1.7, deste edital.

      - O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a licitante poderá providenciar, com antecedência, junto ao Setor de Cadastro da CENLIC, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC ou anexar ao CRC (no envelope Documentação) os documentos atualizados (original ou cópia autenticada).

  - A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar nº 123/06, e que possuir restrição na comprovação dos subitens 5.1.2 a 5.1.7, deste edital, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, em até 2 (dois) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar detentora da melhor oferta.

    - O prazo citado no subitem 5.2 deste edital poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Câmara, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo.

    - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no subitem 12.1.1.

- DO PRAZO DE ENTREGA

  - O prazo de entrega deverá ser de, no máximo, 30 dias a contar da homologação da licitação.

- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O Pregoeiro considerará vencedora a proposta de MENOR PREÇO TOTAL DE CADA ITEM.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora do lote, encaminhando o processo para homologação do Presidente da Câmara Municipal.

    - Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia subseqüente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

    - Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de fac-símile, estes deverão ser transmitidos ao Pregoeiro dentro do prazo recursal e seus originais, ser protocolados na Câmara Municipal, em até 2 (dois) dias úteis da data do término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.

    - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

    - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- DO PROCEDIMENTO

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

  - No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3 do edital.

  - Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 1 – Proposta e  nº 2 - Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao menor preço.

  - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 9.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

  - Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

  - O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.

  - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas licitantes sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

  - Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

    - A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, nova proposta, inferior àquela considerada de menor preço;

    - Se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, igual direito às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, no mesmo prazo citado no subitem 9.8.1, deste edital.

  - O disposto nos subitens 9.7 e 9.8 não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante enquadrada no regime da Lei Complementar nº 123/06.

  - Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do artigo 14 do Decreto Municipal nº 11.132.

  - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

  - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.

    - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

  - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.

  - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

  - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

  - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o item.

  - Nas situações previstas nos subitens 9.14 e 9.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

  - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, observando o disposto no item 9.1, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do edital à licitante detentora da melhor oferta do certame.

  - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recurso.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento e aceite do objeto da presente licitação.

- DO RECEBIMENTO

  - Quando da verificação, se os produtos não atenderem às especificações solicitadas e a contratada não providenciar a imediata adequação, serão aplicadas as sanções previstas no subitem 12.1.4 deste edital.

- DAS SANÇÕES:

  - À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, Lei Municipal n.º 5.285/99 e Decreto Municipal n.º 11.132/03, nas seguintes situações, dentre outras:

    - Pela recusa ou atraso injustificado na entrega da relação exigida no subitem 5.2 deste edital, por parte da licitante detentora da melhor oferta, poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o preço da proposta do item, Anexo IV – Proposta de Preços;

    - Pela recusa injustificada de entrega do objeto desta licitação, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14 do Decreto Municipal n.º 11.132/03, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses;

    - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste edital, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias consecutivos de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14, do Decreto Municipal n.º 11.132/03, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses;

    - Pela entrega do material em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 14, do Decreto Municipal n.º 11.132/03, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses;

  - Nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Caxias do Sul, nos casos de:

    - Apresentação de documentação falsa;

    - Não manutenção da proposta ou lance verbal;

    - Comportamento inidôneo;

    - Fraude ou falha na execução do contrato.

  - Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 12 deste edital.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A documentação e a proposta deverão ser entregues, em envelope fechado e colado, até o dia e a hora marcados, no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1.323, Setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul;

  - Não será admitida a participação nesta licitação, de pessoas físicas ou jurídicas sob forma de consórcio;

  - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas neste edital e não apresentadas na reunião de recebimento;

  - Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatários;

  - Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue, no setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul do Sul, em horário de expediente, telefone 054 3218 16 00;

  - Da sessão de abertura lavrar-se-á ata que será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados;

  - Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio;

  - Não serão aceitas propostas e documentações enviadas através de fac-símile ou outro meio eletrônico de transmissão de dados;

  - A proposta que não atender os requisitos estabelecidos no edital será desclassificada;

  - Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação das propostas. Se não forem retirados em até 30 (trinta) dias após aquele prazo, serão inutilizados;

  - Fazem parte integrante deste edital:

    - Anexo I – Modelo de Credenciamento

    - Anexo II – Declaração de Enquadramento para ME EPP

    - Anexo III – Declaração de Idoneidade

    - Anexo IV – Formulário Proposta de Preço.

    - Anexo V –  Objeto.

  - A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

  - Dos atos praticados na presente Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara.

  - As despesas decorrentes da licitação correrão por conta das dotações orçamentárias 2001.3390.30 – Material de Consumo e 1001.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.

  - À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em decisão justificada.

Caxias do Sul, 22 de novembro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

VEREADOR EDSON PAULO THEODORO DA ROSA

PRESIDENTE.

ANEXO I

CREDENCIAMENTO

Pelo presente, credenciamos o (a) Sr.(a). ........................................, portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº ..................................., para participar em procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 14/2013 podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

___________________________, em ____  de _____________________ de 2013.

______________________________________________________

Representante legal da empresa

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Razão social da licitante) ..............................., por meio de seu Responsável Legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que:

- enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

- o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

- não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, inciso I a X, da mesma Lei.

__________________________, em ____ de __________________ de 2013.

___________________________________________________________________

Representante legal da empresa

___________________________________________________________________

Técnico Contábil ou Contador

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão social da licitante) ........................................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em ______ de __________________ de  2013.

__________________________________________________________

Representante legal da empresa

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013

ANEXO IV -  FORMULÁRIO PROPOSTA PREÇOS

Razão Social:__________________________________________________________________

Telefone/Fax:_________________________ e-mail:__________________________________

CNPJ-MF:_________________________________ Data   ______ / dezembro de 2013.

| Item | ESPECIFICAÇÃO | Quantidade | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Licença de uso de software de análise de vulnerabilidade de aplicação Web. Marca/modelo: ........................... | 01 | R$ ......... | R$ .......... |
| 02 | Licença de uso de servidor de correio eletrônico e calendário. Marca/modelo: ............................. | 01 | R$ ........ | R$ ........ |
| 03 | Serviço de extensão de pós-garantia e manutenção de backup HP StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader. | 01 | R$......... | R$ ........ |
| 04 | Software de Gestão de Backup. Marca/modelo: ............................. | 01 | R$ ....... | R$ ....... |
| 05 | 5.1 - Impressora Multifuncional. Marca: Marca/ modelo: ............................. | 01 | R$ ....... | R$ ...... |
|  | 5.2 – Toner ( para 30.000 páginas). Marca/modelo: .............................. |  | R$ ......... | R$ ........ |
|  | 5.3 - Cilindro (adicional para 50.000 paginas). Marca/modelo: .............................. |  | R$ ........ | R$ ....... |
|  | PREÇO TOTAL do Item 05. (Soma 5.1 + 5.2 + 5.3). | R$ ............ |
| 06 | Impressora Térmica Marca/modelo: ............................ | 01 | R$ ....... | R$ ....... |
| 07 | Computador Marca/modelo: ............................ | 40 | R$ ...... | R$ ...... |
| 08 | Software de virtualização de servidores Marca/modelo: ............................ | 01 | R$ ........ | R$ ........ |
| 09 | 9.1 – Switch gigabit 48 portas Marca/modelo: ............................ | 04 | R$ ....... | R$ ....... |
|  | 9.2 – Switch gigabit 48 portas Poe Marca/modelo: ............................. | 01 | R$ ........ | R$ ........ |
|  | 9.3 – Módulo de empilhamento e cabos de conexão. Marca/modelo: ............................... | 05 | R$ ....... | R$ ....... |
|  | PREÇO TOTAL do Item 09. (Soma 9.1 + 9.2 + 9.3). | R$ ......... |

_________________________________________________________________

Representante legal da empresa

ANEXO   V

OBJETO

- Licença de uso de software de análise de vulnerabilidades de aplicação Web

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

  - Sem necessidade de instalação de agentes nos servidores a serem analisados;

  - Deve utilizar plataforma Software-as-a-Service (SaaS) ;

  - Deve possibiltar acesso a console web com segurança SSL 128 bits;

  - Deve possuir atualizações automáticas e diárias da Base de Conhecimento de Vulnerabilidades

  - Utilizar técnicas não invasivas de detecção de vulnerabilidades;

  - Deve utilizar mecanismo de scan baseado em suposições;

  - Deve possuir capacidade de rastreamento autenticado;

  - Deve executar rastreamento customizável para auditorias específicas ;

  - Deve possuir relatórios detalhados das ações de correção  a serem  realizadas ;

  - Deve possibilitar a exibição de relatórios nos formatos HTML, PDF e CSV;

  - Identificar as vulnerabilidades de sintaxe e semântica nas aplicações web;

  - Deve utilizar uma varredura para fazer um perfil da estrutura e da hierarquia da aplicação e executar uma inspeção usando testes autenticados;

  - Deve possuir listas de exclusões e inclusões de links para serem scaneados;

  - Utilizar autenticação baseada em HTTP Basic, Digest e NTLM Server, além de autenticação por formulários;

  - Deve possibilitar configurar o nível de banda determinado pelo usuário para a varredura com o objetivo de controlar o impacto sobre o desempenho das aplicações.;

  - Deve possuir recurso de busca automatizada de  conteúdo de natureza sensível por meio de expressões em  HTML, como números de cartões de crédito e CPF;

  - Deve possuir relatórios com uma visibilidade detalhada das vulnerabilidades;

  - Deve identificar vulnerabilidades que aparecem em OWASP Top 10 e na classificação de vulnerabilidades WASC, incluindo "SQL injection" e "cross site scripting";

  - Deve possuir licenciamento para a utilização em, no mínimo, 3 (três) sites pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses;

    - O início do prazo da contagem do uso do software deverá iniciar após a configuração do software e sua aceitação por parte da Câmara;

  - Deve possuir suporte técnico via telefone em horário comercial, de forma gratuita;

- Licença de uso de servidor de correio eletrônico e calendário (ambiente colaborativo)

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

  - Modalidade de licenciamento perpétuo;

  - O servidor deve ser compatível com o sistema operacional Red Hat ou CentOS virtualizado em ambiente Citrix XenServer e VMWare

  - O servidor deve ser compatível com o servidor MTA Postfix;

  - Possuir integração com o servidor de autenticação Microsoft Active Directory e LDAP.

  - Deve permitir a configuração de cotas individuais de caixa postal por usuário, por meio do serviço de diretório integrado com o servidor de correio eletrônico;

  - Deve permitir a realização de pesquisas de palavras-chaves nos dados armazenados em uma caixa postal, bem como permitir que essa busca seja realizada nos arquivos anexados aos e-mails, como por exemplos arquivos DOC, DOCX, ODF, PDF, RTF e ZIP;

  - O conteúdo das caixas postais deverão ser armazenados em banco de dados MySQL ou PostgreSQL

  - Deverá permitir o uso de, no mínimo, 250 caixas postais;

  - Possuir atualizações e suporte sem nenhum ônus adicional por, no mínimo, 24 meses;

  - Utilizar licenciamento opensource padrão GNU GPL.

  - Possuir telas e manuais de administração e de uso em Português do Brasil.

  - Ser multiusuário e multitarefa;

  - Deve ser totalmente compatível com as funcionalidades do cliente Microsoft Outlook e suportar as versões mais recentes e oficiais desse cliente.

  - Possuir suporte nativo do MAPI (Messaging Appliacation Programming Interface) da solução.

  - Deve suportar os protocolos IMAP, POP3, Caldav, SMTP e ICal para clientes de e-mail como Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook Express ou qualquer outro que suporte tais protocolos.

  - Deve suportar notificações sobre o envio de mensagens conforma a RFC 1891.

  - Deve suportar caracteres Unicode/UTF-8.

  - Possuir ferramenta de backup com as seguintes funcionalidades:

    - Deve permitir a recuperação de apenas um item (e-mail, contato, tarefa, calendário) de uma determinada caixa postal. Não deve ser necessário de recuperar todos os itens disponíveis na caixa postal ou através de uma restauração completa do banco de dados.

    - Deve permitir a recuperação todos os itens de uma caixa postal sem a necessidade de recuperar toda a base de dados dispostas no arquivo de backup gerado.

    - A ferramenta de backup deve realizar a cópia dos e-mails, calendário, contatos, tarefas, pastas públicas, arquivos em anexos e todos os itens salvos como “privados” pelo usuário.

    - Deve possuir ferramenta para realizar migrações diretamente do Microsoft Exchange, sem a necessidade de exportação e reimportação via arquivos PST ou similar. Essa ferramenta de migração poderá ser executada várias vezes sem gerar itens duplicados e permitir que somente mensagens com um critério de tempo sejam migrados.

    - A solução deve permitir a importação e exportação de todos os dados de um usuário (emails, calendário, contatos, tarefas e notas) para arquivos PST.

  - Possuir os seguintes recursos em dispositivos móveis

    - Possuir suporte a sincronização de itens (e-mail, calendário, tarefas, notas e contatos) do usuário com os dispositivos móveis que possuam os seguintes sistemas operacionais nativos: Apple iOS 2.0 e superior, Android 2.2 e superior e Windows Phone 7.0 e superior

    - Permitir buscas no dispositivo móvel de contatos que estejam disponibilizados na lista global de endereços no ambiente de colaborativo.

    - Permitir o recebimento em tempo real de itens novos ou editados nos dispositivos móveis via Push. A solução deve suportar o Push tanto de emails quanto de calendário, contatos, notas e tarefas.

    - Permitir realizar buscas em e-mails que não estão disponíveis no dispositivo móvel, sendo que a busca é executada no servidor de e-mail e os resultados mostrados no dispositivo móvel.

    - Permitir ao administrador e ao usuário a execução de uma ressincronização do dispositivo móvel.

    - Permitir a utilização de S/Mime para criptografia e assinatura criptográfica no dispositivo móvel.

  - Possuir uma interface Web, provida pelo servidor Web Apache, com as seguintes características:

    - Permitir acesso aos recursos do usuário via browser.

    - Homologado para uso nos navegadores Internet Explorer, Firefox e Chrome estáveis e homologados pelo Setor de |Informática da  Câmara;

    - Permitir o uso dos protocolos HTTP e HTTPS;

    - Possuir funcionalidades que permitam, no mínimo, as seguintes ações:

      - Mover um ou vários e-mails arrastando-os para uma pasta específica;

      - Exclusão de mensagens com a tecla “Delete”

      - Abrir um menu de contexto ao clicar com o botão direito sobre itens (e-mails, pastas, tarefas, calendário, entre outros)

      - Criar um compromisso selecionando a área da tela que compreende uma determinada data e horário.

    - O acesso via interface web, utilizando navegadores (web browser), deve disponibilizar os e-mails, calendários, contatos, tarefas e notas individuais do usuário, mediante autenticação de usuário e senha, ou o acesso aos itens compartilhados por outro usuário através de permissões previamente configuradas pelo usuário ou administrador do sistema.

    - Permitir que o usuário compartilhe os seus e-mails, calendários, contatos, tarefas e notas com os demais usuários do sistema através de permissões de leitura e escrita, bem como personalizar as suas permissões para cada usuário que deseje permitir o acesso.

    - Permitir que o usuário possua a possibilidade de permitir que outros usuários tenham acesso a suas informações, não consiga acessar itens pessoais (ou restritos) conforme configuração realizada pelo o mesmo;

    - Disponibilizar para o usuário um indicador de uso da sua cota de e-mail configurada pelo o administrador do sistema;

    - A interface de acesso via web deverá ser escrita em Português Brasileiro.

    - Permitir a impressão dos itens (e-mails, calendário, tarefas, contatos) disponibilizados na interface web na impressora configurada no desktop em que o usuário acesse as suas informações.;

    - Permitir customização da interface web (cores, logomarcas e pastas padrão) de acordo com a necessidade da Câmara;

    - Possuir notificação no momento de chegada de novos itens na caixa postal do usuário;

    - Permitir que o usuário possa acrescentar uma assinatura automaticamente nos novos e-mails que sejam enviados.

    - Possuir a opção de auto-completar os endereços de e-mails enviados com mais frequência ou anteriormente.

    - Possuir suporte ao recebimento e envio de e-mails nos formatos HTML e texto plano.

    - Possuir suporte para criação, edição e exclusão de regras para o recebimento de novos e-mails. Essas regras devem permitir mover, copiar, excluir ou direcionar uma nova mensagem para uma pasta específica.

    - Permitir que o usuário exporte individualmente um e-mail no formato .eml.

    - Possuir a capacidade de realizar o Sing Sign On (SSO/NTLM) dos usuários no acesso as informações via interface Web.

    - Possuir suporte, na interface web, a solicitação de confirmação de leitura de e-mails dos destinatários.

    - Possibilidade de acessar as principais funções (novo item, abrir pastas compartilhadas, abrir calendário, entre outros) da interface Web utilizando combinação de teclas de atalho.

    - Permitir que possa ser criado e configurado um agendamento com recorrência de datas, horas e exceções de maneira concisa e totalmente compatível com o cliente Microsoft Outlook.

    - A ferramenta deve permitir que seja adicionado na interface Web plugins desenvolvidos pela Câmara ou disponível na internet com o intuito de melhorar o acesso a certos recursos da solução ou a integração com outras soluções Open Source.

    - Permitir a configuração pelo usuário a função Fora Do Escritório (Out of Office) através da interface Web, possibilitando, inclusive, a customização da mensagem a ser configurada.

    - Permitir a capacidade de classificar e categorizar individualmente ou em grupo os itens (e-mails, contatos, tarefas, calendário) conforme o grau de importância (alta, normal ou baixa).

    - Permitir o acesso aos contatos dos usuários da lista global de endereço (GAB) configurada no Serviço de Diretório AD e LDAP  utilizado na Câmara. Permitir também a possibilidade de criar grupos de distribuição e contatos privados.

    - Permitir a configuração de regras de segurança na interface Web.

    - Disponibilizar para o usuário mecanismo de pesquisa de itens e anexos buscando pelos campos: assunto, conteúdo, remetente, anexos ou qualquer outra parte que compõe o item.

    - Permitir configuração na interface Web de salvamento automático de e-mails que não foram ainda enviados pelo usuário.

    - Possibilidade de inibir que imagens remotas em e-mails sejam carregados automaticamente.

    - Possibilidade de definição de remetentes e domínios considerados seguros pelo usuário.

  - O licenciamento deve ser válido para utilização pelo período mínimo de 24 meses.

- Serviço de extensão de pós-garantia e manutenção do equipamento de backup HP StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader.

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

  - Tempo máximo para solução de 6 (seis) horas consecutivas a partir da abertura do chamado, registrada em protocolo específico;

  - O atendimento deve ser feito na modalidade 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana);

  - O prazo de contratação do serviço deve ser de, no mínimo, 2 (dois) anos.

- Software de Gestão de Backup

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

  - Características específicas

    - O software gerenciador do backup, deverá realizar o backup por intermédio da rede local e SAN.

    - O licenciamento deverá prever a conexão das bibliotecas de fita ao ambiente por intermédio de uma rede local, de uma rede SAN, conectada diretamente aos servidores clientes do backup ou conectadas ao servidor gerenciador de backup ou qualquer combinação realizada.

    - O proponente deverá fornecer o licenciamento do software gerenciador do backup para servidor gerenciador de backup, que deverá ser instalado em servidor com sistema operacional Microsoft Windows.

    - O gerenciador de backup deverá armazenar as informações referentes aos usuários, fitas, jobs, logs e demais informações de forma segura, em formato estruturado, utilizando-se um servidor de banco de dados como repositório destas informações.

    - O banco de dados para suportar o gerenciador de backup deverá ser fornecido pela proponente.

  - Gerenciamento

    - Permitir o gerenciamento do backup centralizado em um único ponto devendo ser feito o controle do backup de todos os sistemas configurados, incluindo os remotos;

    - Fácil acesso para administração e configuração usando GUI (Graphical User interface) ou interface Java;

    - Todo o acesso a console do sistema deve ser realizado por meio de autenticação de usuário e senha;

    - Deverá ser fornecido para um número ilimitado de usuários/consoles.

  - Agentes para online backup

    - Suportar a funcionalidade: ser capaz de realizar, com agentes específicos, backups de sistemas como: VmWare, Unix, Microsoft Windows NT/2000/2003/2008, NetWare, Linux;

    - Suportar a funcionalidade: ser capaz de realizar, com agentes específicos, backups dos sistemas Microsoft Exchange Server e Microsoft SharePoint Portal Server

    - Suportar a funcionalidade: ser capaz de realizar, com agentes específicos, backups online dos sistemas  de banco de dados, gerenciadores de e-mail, tais como: Lotus Notes/Domino, MS Exchange, Oracle, MSSQL;

    - Suportar a funcionalidade:  Permitir através do agente on-line para MS-Exchange Server, a ação de restore de caixas postais, sem a necessidade de restore de toda a Base de Dados

    - Suportar a funcionalidade:  Permitir através do agente on-line para MS-Share Point Portal Server, a ação de restore de documentos individuais;

  - Infra-Estrutura de Backup

    - O sistema de backup deve ser compatível com redes de tecnologia SAN;

    - Capacidade de efetuar cópia e restauração dos dados através de  rede LAN (Local Area Network),  SAN (Storage Area Network), WAN (Wide Area Network) e de dispositivos NAS (Network Attached Storage);

    - Ser inteiramente compatível e certificado para uso com o equipamento de backup HP StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader em uso no CPD da Câmara Municipal de Caxias do Sul

  - Compatibilidade

    - O sistema de backup deve suportar o protocolo NDMP;

    - O sistema de backup deve permitir a leitura/restauração dos dados de backups efetuados pela Câmara no software Data Protector versão 6.2.

  - Funcionalidades para operação e características funcionais do produto

    - Deverá permitir backup de ambientes multiplataformas, em uma mesma mídia, na mesma sessão de backup;

    - Prover pelo menos dois tipos de backup de sistemas de arquivos: Total (full) e incremental;

    - Deverá prover backup dos dados, no mínimo, nas frequências: Diário, Semanal e Mensal, e em horários a serem definidos pelo administrador;

    - Capacidade de execução de ações antes e após os procedimentos de copia (backup) e restauração (restore);

    - Permite o agendamento da execução dos procedimentos de backup, definindo data, hora, frequência e tipo de backup a ser executado;

    - Capacidade de duplicação das fitas de backup sem a necessidade re-execução dos backups

    - Capacidade de executar cópias e restaurações seletivas de diretórios e arquivos, por meio de interface gráfica;

    - Capacidade de executar, simultaneamente, cópia e restauração de dados;

    - Capacidade de prover gerenciamento total das mídias; (disponibilidade de mídias para backup, condições de uso, tempo de retenção, duplicação de fitas,) de forma automatizada, com características nativas da ferramenta, sem a utilização de scripts customizados para tal fim;

    - Capacidade de política de alocação das mídias, tais como: alocação das mídias, visando utilização uniforme das mídias, múltiplos backups na mesma mídia, etc.

    - Possibilidade de especificar a mídia e o dispositivo a ser executado para execução do procedimento de backup;

    - Capacidade de execução do backup, baseado nas condições da mídia, isto é, caso a mídia esteja com um número alto de gravação (overwrite) ou não estiver em boas condições físicas, o software de backup deverá alertar sobre as condições de uso, dando a opção de se cancelar ou prosseguir o procedimento de backup;

    - Gerenciamento otimizado das mídias para variado tipo de dispositivos: Dispositivos stand alone, bibliotecas de fitas, etc;

    - Garantia de não gravação sobre mídias gravadas em outros formatos, durante o processo de execução do backup, evitando assim erros de operação;

    - Suportar facilidade do procedimento de restauração (restore ) de um diretório e/ou de um simples arquivo de um determinado servidor/sistemas, realizado a partir  de uma interface gráfica, a qual deverá permitir a navegação sobre os registros dos arquivos salvos de forma visual, possibilitando assim um rápido procedimento de restauração (restore);

    - Suportar capacidade de restauração (restore) de um arquivo para um diretório de destino diferente do diretório de origem do referido arquivo;

    - Suportar capacidade de restauração (restore) de somente um arquivo, sem a necessidade de restaurar outros arquivos em conjunto;

    - Capacidade de integração com ARM (Application Response Management)  e DSI (Data Source Integration),  os quais são base de implementações de Acordos de Níveis de Serviços (SLA);

    - Dispor de capacidade de geração e envio de  alarmes para a Console Central de Eventos, em caso de falhas de execução dos procedimentos de gerência de backup;

    - Capacidade de geração de relatórios (reports) formato web, permitindo consultar o status dos procedimentos de backup, condições de uso das mídias, prazo de retenção das mídias, etc;

    - Capacidade de agendamento (schedule) de emissão de relatórios para serem enviados a um específico dia/hora ou em virtude de um determinado evento, assim como final da execução de um procedimento de backup, etc;

    - Deve possuir a capacidade de fazer backup de sua configuração e sua base de dados, para área de disco ou unidade de fita magnética;

    - Dispor de recursos de configuração do numero de dispositivos usados concorrentes (mínimo e máximo)  para serem usados nos procedimentos de backup (load balacing);

    - Capacidade de manter um fluxo continuo para o dispositivo físico de backup (device streaming), evitando assim a espera do dispositivo durante o processo de backup;

    - Capacidade de configurar o mesmo dispositivo físico de várias maneiras com diferentes características;

    - O gerenciador de backup deverá permitir a realização de Backup full e backup incremental em múltiplas mídias.

    - O gerenciador de backup deverá ser capaz de criar e manter catálogo de versões, políticas, scripts e logs.

    - Criação de administradores delegando funções, com diferentes níveis de gerenciamento e funções.

    - Verificação do conteúdo de uma fita sem a necessidade de montá-la no dispositivo (unidade física de leitura/gravação de fitas).

    - O Software para Sistema de backup deverá possuir mecanismos para a recuperação das informações de servidores, baseados em imagem (bare metal).

    - Suportar recursos que implementem a execução de backup de arquivos abertos, mesmo que estejam sendo alterados durante a operação de backup, sem necessidade de suspender a utilização das aplicações pelos usuários nem a conexão da rede. A cópia do arquivo salvo deverá ser idêntica ao arquivo residente em disco, quando do início da operação de backup;

    - Deve ter a capacidade de efetuar backups “sintéticos” para disco, através de políticas pré-definidas e agendadas;

    - Possibilidade para efetuar proteção de dados contínua para backup de servidores de arquivos baseado em sistema operacional Windows 2003 ou superior.

    - Possibilidade de geração de relatórios customizados, utilizando as seguintes categorias: alertas, configurações, jobs, mídia, dispositivos e políticas;

    - Possuir recurso que permita a escolha de uma interface de rede secundária de backup, criando assim uma “Storage Area Network” (SAN) exclusiva;

    - Possuir módulo nativo de Criptografia AES de 256-bits;

    - Deverá permitir o redirecionamento de job em caso de falha do mesmo, redirecionando o backup para outro drive automaticamente em caso de falha do drive ou mídia (quando o drive ou tape library suportar);

    - Deverá  suportar cópias adicionais do backup principal com a funcionalidade de “clonagem” de fitas, que podem ser enviadas a um site remoto;

    - Permitir a recuperação de dados sem a utilização da rede local;

    - Possuir funcionalidade que permita  definir a prioridades de servidores dentro de uma tarefa de backup com base na sua importância;

    - Suportar funcionalidade que permita a  identificação de mídias por código de barras;

    - Controlar de forma automática o tempo de limpeza do drive;

    - Capacidade para realizar a inclusão de novos servidores a serem efetuados backup, Tape Libraries e novas funcionalidades de uma forma rápida, simples e sem interromper o andamento dos backups em execução;

    - Capacidade de realizar o backup de arquivos do Windows enquanto os mesmos ainda estiverem abertos. Deve possuir um mecanismo de registro para identificar que o arquivo estava aberto durante o backup e realizá-lo a partir deste ponto;

    - Deve suportar integração com sistema de antivírus, analisando os arquivos antes de serem armazenados em fita magnética, com opção de não  armazenar arquivos com vírus;

    - Possibilidade de criptografia dos dados armazenados na mídia;

    - Possibilidade de proteger a sessão com uma senha, permitindo o restore somente com a senha;

    - Possui recurso de senhas para controle de acesso ao sistema;

    - Permitir criar e controlar usuários para acesso ao sistema, identificando qual usuário executou operações de backup e restore;

    - Em caso de ocorrer qualquer erro que impossibilite a conclusão do backup, o Sistema deverá possuir funcionalidade que permita o acionamento de técnicos através de pager, e-mail, celulares, etc., de forma automática;

    - Possibilidade de verificar a integridade da cópia de backup após o término do mesmo, comparando os arquivos da fita com o servidor, e gerar um CRC capaz de testar a integridade com mais rapidez;

    - O sistema de backup deverá permitir o balanceamento da carga do backup entre os dispositivos de backup disponíveis;

    - O backup dos dados existentes na Storage Área Network, deverá ocorrer sem nenhum tráfego pela Rede Corporativa quando possível;

    - Suportar sistema de multiple streaming que faça distribuição da mesma tarefa de backup (job) nas unidades de fitas disponíveis;

    - Sistema de multiplexing que escreva dados de múltiplas origens na mesma mídia simultaneamente;

    - Em caso de ocorrência de erro que impossibilite a conclusão do backup, a notificação de erros para acionamento dos técnicos deverá ser baseados em eventos ou agendamentos sendo enviada por e-mail, SNMP traps, log de eventos, mensagem pela rede e Pager de forma automática;

    - Possibilitar publicação e acesso via HTTP de informações do sistema tais como: tarefas programadas, erros de backup, erros na mídia, log de atividades, fitotecas, utilização das mídias, com possibilidade de gerar gráficos para facilitar a visualização. Deve ser possível criar perfis de usuários para visualização via http;

    - Deve ser possível criar novos relatórios a partir da console de administração do produto, utilizando todos os campos do banco de dados do sistema;

  - Treinamento

    - . A Contratada deverá proporcionar um treinamento para os operadores e analistas envolvidos com a operação da ferramenta de backup;

    - O treinamento deverá possuir pelo menos 2 horas de duração.

    - O material didático deverá ser o próprio guia de usuário do Software de backup ou de instalação e gerenciamento. Este deverá ser disponibilizado em mídia digital.

    - O treinamento deverá ser realizado nas dependências da Câmara Municipal de Caxias do Sul

  - Suporte Técnico

    - O suporte técnico, para todos os itens oferecidos nesta oferta, deve ser prestado pelo fabricante ou por intermédio de um único ponto de contato.

    - A comunicação de ocorrências deverá ser possível em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante 3 (três) anos.

    - Todo o suporte técnico deverá ser prestado no idioma Português. O tempo de resposta para os atendimento deverá ser igual ou inferior a 4 horas.

  - O serviço de manutenção, suporte, garantia e atualização do software deve ser válido por, no mínimo, 3 (três) anos.

- Impressora Multifuncional

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

  - Possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 30 páginas por minuto para o formato de papel A4;

  - Possuir resolução mínima de 1200x1200 dpi tanto para impressão como para digitalização;

  - Possuir ciclo de impressão mensal de, no mínimo, 50.000 páginas;

  - Possuir tecnologia de impressão laser monocromática;

  - Deve trabalhar com a linguagem PCL 6;

  - Possuir memória RAM de no mínimo 128MB;

  - Possuir 1 (uma) gaveta de entrada de papel com capacidade de, no mínimo, 250 folhas;

  - Possuir uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas;

  - Deve imprimir papel comum, reciclado, envelope e transparência;

  - Possuir alimentação em 100 a 127 Volts;

  - Possuir conectividade paralela padrão USB 2.0 e Ethernet 10/100 - TX, do mesmo fabricante da impressora;

  - Que faça frente e verso automático (unidade duplex), tanto para impressão como para digitalização;

  - Que aceite gramatura do papel com intervalo mínimo entre 65 a 160 g/m²;

  - Permitir redução/ampliação de cópia entre 25% a 400%, em incrementos de 1%;

  - Requisitos de digitalização:

    - Permitir digitalizações coloridas e monocromáticas;

    - Possuir resolução mínima de 1200x1200 dpi;

    - Permitir a digitalização frente e verso automático (duplex);

      - A digitalização dos dois lados deve ser feita simultaneamente em uma única passagem pelo scanner/digitalizador.

    - O vidro do scanner/digitalizador deve comportar documentos tamanho ofício (21,6 x 35,6 cm)

    - Possuir alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade de, no mínimo, 50 páginas;

    - Possuir função de digitalização direta para arquivo PDF, arquivo JPG, arquivo TIFF, E-mail, OCR, FTP ou pasta compartilhada na rede (protocolo SMB/CIFS);

    - Incluir software de OCR PaperPort versão 12 ou superior;

  - Acompanhada de cabo de conexão USB com o microcomputador, rede elétrica, drivers e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

  - Acompanhada de kit original de material de consumo, compreendendo: toner, cilindro, fusor, developer, transferência, entre outros, necessários para a impressão, original do fabricante;

  - A impressora deve ser suportada nos ambientes operacionais Windows XP Professional, Windows 7 32 e 64 bits e Linux;

  - Deve possuir garantia de, no mínimo, 3 (três) anos, on site.

  - Deve vir acompanhada de toners necessários para impressão de no mínimo 30.000 páginas, com cobertura de 5% em documentos impressos em A4, original do fabricante do equipamento.

  - Deve vir acompanhada unidades adicionais completas de cilindro necessárias para impressão de no mínimo 50.000 páginas, original do fabricante do equipamento.

  - Os toners e cilindros devem ser cotados separadamente na proposta de preços, conforme ANEXO IV.

  - As características técnicas do equipamento devem ser comprovadas através de catálogo ou declaração do fabricante.

  - O equipamento deverá ser novo, sem uso e em fase normal de fabricação.

  - O equipamento deverá ser instalado e configurado pelo licitante, bem como deverá ser fornecido treinamento de manuseio do equipamento e dos softwares incluídos.

- Impressora térmica

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

  - Impressão por meio de transferência dieta e transferência térmica;

  - A impressão deve ocorrer por meio de ribbon;

  - Deve possuir resolução de impressão de 203 dpi;

  - Deve possuir comprimento de impressão mínima de 1092 mm;

  - Deve possuir largura de impressão mínima de 105mm;

  - Possuir, no mínimo, 8 MB de memória DRAM;

  - Possuir interfaces paralela, RS-232 e USB 2.0

  - Deve aceitar alimentação por rolo, corte matriz, contínua, dobrada tipo leque, etiquetas, tíquete em papel térmico ou papel comum.

  - As características técnicas do equipamento devem ser comprovadas através de catálogo.

  - O equipamento deverá ser novo, sem uso e em fase normal de fabricação.

  - O equipamento deve ser compatível com o uso dos consumíveis (ribbon e rolo de etiqueta) utilizados pela Câmara;

  - Acompanhado de cabo de conexão USB com o microcomputador, rede elétrica, drivers e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

  - A impressora deve ser suportada nos ambientes operacionais Windows XP Professional e Windows 7 32 e 64 bits;

  - Deve possuir garantia de, no mínimo, 1 (um) ano, on site.

- Computador com monitor LCD

Quantidade: 40 unidades

Características mínimas:

  - Possuir um processador com as seguintes características:

    - Contar com, pelo menos, 4 (quatro) cores ou threads;

    - Possuir clock de, no mínimo, 3,2Ghz;

    - Possuir, no mínimo, 4 MB de Cache total;

  - Possuir memória RAM instalada de, no mínimo, 8 (oito) GBytes em 2 módulos iguais de 4 (quatro) GBytes cada, com as seguintes características:

    - Padrão DDR3 1600 MHz;

    - Devem utilizar o recurso de Dual Channel Memory;

    - Deve possuir capacidade de expandir a 16 GBytes ou mais;

    - Deve possuir pelo menos dois slots de memória RAM livres para futura expansão;

    - Deve ser homologada ou fornecida pelo fabricante do microcomputador.

  - Conectores Mic-in e Line-out traseiros;

  - Conectores Mic-in e Headphone-out frontais;

  - Possuir controladora de unidade de disco rígido tipo serial ATA.

  - Possuir um disco rígido de pelo menos 500 GB SATA, 7200 RPM, ou superior, interno ao gabinete, deve ser homologada ou fornecida pelo fabricante do microcomputador;

  - Possuir uma unidade de DVD-RW, padrão SATA;

  - Possuir um mouse tipo óptico de dois botões e um botão de rolagem, com conector USB, do mesmo fabricante da CPU ou OEM (Original Equipment Manufacturer);

  - Possuir um teclado padrão ABNT II português, com conector USB, do mesmo fabricante da CPU ou OEM (Original Equipment Manufacturer);

  - Deve possuir no mínimo 1 (um) slot padrão PCI, 1 (um) PCI Express x16 e 1 (um) PCIe x1 ou maior;

  - Possuir pelo menos 10 (dez) portas USB, sendo pelo menos 4 (quatro) USB 3.0;

  - Possuir uma placa de rede de 10/100/1000 Mbps integrada, com conector RJ 45;

  - Possuir interface de som integrada de alta definição, com alto-falantes internos;

  - Possuir 2 (duas) saídas de vídeo, sendo uma delas obrigatoriamente do tipo digital.

  - Possuir leitor de cartões de dados com entrada para os seguintes tipos: Secure Digital Card (SD), micro-SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo;

  - Possuir fonte com tecnologia PFC (ajuste automático do fator de potência) e conectores suficientes para suportar a configuração máxima prevista para o equipamento, suporte bivolt automático 100/240VAC, com potência mínima de 240W, 90% de eficiência com certificação 80 PLUS Gold comprovada através de publicação no site http://www.80plus.org em nome do fabricante.

  - Possibilidade de abertura do gabinete sem uso de ferramenta;

  - Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete;

  - Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos;

  - A BIOS deve ser do mesmo fabricante do microcomputador;

  - Estar em conformidade com padrão TPM 1.2 de segurança;

  - O modelo de equipamento ofertado deverá ser registrado no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Toll) da agência de Proteção Ambiental (EPA), na categoria Gold, no site http:///www.epeat.net, comprovando que o equipamento atinge as exigências para o controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;

  - O equipamento deverá ser novo.

  - Vir com licença de sistema operacional original e legalizado, Windows 8 64 Professional em português brasileiro com opção para downgrade para o sistema operacional Windows 7 Professional 32 e 64 bits.

  - Vir com Windows 7 64 Professional instalado em português brasileiro;

  - Acompanham o microcomputador os cabos de conexão, manuais em português, mouse-pad e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;

  - Monitor Widescreen, em proporção 16:9 ou 16:10;

    - Deve ser da mesma marca do fabricante do computador;

    - Tamanho mínimo de 19 polegadas, colorido, tela LCD (cristal líquido);

    - Resolução mínima de 1440 x 900 pontos (Widescreen) em 60Hertz;

    - Brilho mínimo: 250 nits (cd/m2);

    - Contraste mínimo: 1000:1;

    - Tempo de resposta máximo de 5ms;

    - Deve possuir regulagem de ajuste de altura;

    - Deverá possuir certificação Energy Star, e EPEAT Silver ou superior, com comprovação através de seus respectivos sites;

  - A tonalidade/cor do Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor deverão ser iguais;

  - Garantia para o Microcomputador (CPU), Monitor e acessórios de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças e mão de obra, com atendimento no local (on-site), devendo ser obrigatoriamente do próprio fabricante do equipamento.

  - O fabricante deve possuir site na internet para download dos drivers do equipamento;

  - O fabricante do equipamento deve possuir central de atendimento telefônico para abertura de chamados.

- Software de Virtualização de Servidores

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

  - Deverá suportar o uso de até 320 núcleos por servidor físico.

  - Deverá suportar o uso de até 2 (duas) processadores físicos por servidor físico e até 6 (seis) processadores físicos por localização.

  - Deverá suportar, por servidor físico:

    - 2TB de memória RAM

    - 64 TB localizados em uma SAN (Storage Area Network).

    - 32 portas Gigabit Ethernet.

    - 16 HBA’s (Host Bus Adapter).

    - 320 CPUs lógicas por servidor físico

    - 32 vCPUs por núcleo (Core)

    - 128 máquinas virtuais por servidor físico.

  - Possuir sistema operacional próprio executando diretamente no hardware sem a necessidade de instalação de sistema operacional adicional para execução do software de virtualização.

  - Permitir a criação de máquinas virtuais com mais de 1 (um) processador, isto é, máquinas virtuais multiprocessadas com até 64 (sessenta e quatro) processadores em todos os sistemas operacionais suportados.

  - Permitir a criação de máquinas virtuais com até 1 (um) TB de memória RAM.

  - Permitir configurar o número de processadores virtuais por virtual socket, ou seja, permite que uma máquina virtual tenha processadores virtuais com mais de 1 (um) core.

  - Ser compatível com as seguintes tecnologias:

    - x86_64;

    - multicore;

    - hyperthreading;

    - Intel EPT;

    - AMD-V RVI;

    - Large Memory pages;

    - FCoE;

    - Arquitetura NUMA;

  - Permitir a criação de máquinas virtuais coexistindo no mesmo hardware físico com, no mínimo, os seguintes sistemas operacionais:

    - Windows Server 2012

    - Windows Server 2008

    - Windows Server 2003

    - Windows XP Professional

    - Windows Vista

    - RedHat Enterprise Linux 6.x

    - RedHat Enterprise Linux 5.x

    - Suse Linux Enterprise Server 11

    - Suse Linux Enterprise Server 10

    - Ubuntu 10.04

    - CentOS 4

    - CentOS 5

    - Debian 6

  - A solução deverá ser fornecida por um único fabricante.

  - A solução deverá suportar o clone de máquinas virtuais.

  - Deverá possuir recurso de compartilhamento de páginas de memória entre múltiplas máquinas virtuais, ou seja, consolidação de páginas de memórias idênticas de múltiplas máquinas virtuais em um mesmo servidor em apenas uma página.

  - Possuir paginação do hypervisor.

  - Permitir compressão de memória em momentos de alta utilização para retardar a utilização da área de swap e melhorar o desempenho.

  - O hypervisor deverá permitir que outros fabricantes possam verificar a existência de vírus direto no hypervisor sem a necessidade de instalação de agentes nas máquinas virtuais

  - Permitir a criação de trabalhos de backup nativo no hypervisor.

  - Características da rede:

    - Permitir a criação de máquinas virtuais com até 10 placas de rede.

    - Não deve permitir mudança de MAC address;

    - Não deve permitir sniffing do trafego de rede;

    - Suportar jumbo frames.

    - Deverá suportar a criação de VLANS nas redes virtuais.

    - Permitir o isolamento total das máquinas virtuais, impedindo a comunicação entre as máquinas a não ser pelo ambiente de rede em que serão inseridas, evitando assim que o uso de uma máquina virtual interfira na segurança de outra máquina virtual.

    - Permitir que cada máquina virtual tenha endereço IP e MAC address próprio.

    - Permitir a criação através de interface gráfica de switches virtuais, comunicação local, não necessitando de placas de redes físicas, permitindo que redes complexas sejam construídas e as aplicações sejam desenvolvidas, testadas e distribuídas, tudo em um único computador físico.

    - Permitir adicionar e remover placas de rede a uma máquina virtual sem parada de produção.

  - Características de armazenamento

    - Permitir o acesso por mais de um caminho (multipath) e tolerante a falha (failover) ao SAN (“Storage Area Network”).

    - Possuir sistema de arquivo que permita ser configurado em storage compartilhado e que mais de um servidor físico consiga acessar o mesmo compartilhamento simultaneamente.

    - Permitir conexões com tecnologias de storage SAN, iSCSi e NAS.

    - Suportar a extensão do tamanho do disco virtual enquanto a máquina virtual permanecer ligada.

    - Permitir adicionar disco virtual sem interrupção da máquina virtual.

    - A solução deverá ser capaz de otimizar a utilização de disco da máquina virtual, armazenando em storage somente o que a máquina virtual estiver utilizando, ou seja, não alocando todo o conteúdo do disco virtual quando não for necessário.

    - A solução deverá possuir relatórios e alertas da alocação total dos discos das máquinas virtuais se estivessem sendo totalmente utilizados.

    - Suportar a migração dos discos das máquinas virtuais entre um uma LUN em um storage FC ou iSCSI para outra LUN em um storage FC ou iSCSI sem afetar a disponibilidade dos serviços, ou seja, sem parar a máquina virtual.

  - Características de gerenciamento

    - Capacidade de gestão de, pelo menos 500 (quinhentas) máquinas virtuais em funcionamento simultâneo.

    - Suportar conexões administrativas simultâneas.

    - Deverá permitir a gerência centralizada de todo o parque virtualizado, a partir de uma única console.

    - Possuir console centralizada WEB para acesso ao ambiente de virtualização.

      - A console WEB deverá suportar Mozilla Firefox, Internet Explorer e Google Chrome.

    - A console de gerência centralizada deverá permitir a criação de workflows para automação e orquestração dos processos de virtualização.

    - Deverá permitir o compartilhamento dos recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais, com a possibilidade de definir a quantidade mínima e máxima de CPU e memória para cada máquina virtual.

    - Deverá permitir o compartilhamento dos recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais, com a possibilidade de definir a quantidade mínima e máxima de CPU e memória para um grupo de máquinas virtuais.

    - Deverá permitir o compartilhamento dos recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais, com a possibilidade de definir a saída de banda de rede para cada máquina virtual.

    - Permitir a criação de ambiente de alta disponibilidade (cluster ou tecnologia equivalente ou superior) entre as máquinas virtuais, independente se estas estão em servidores físicos diferentes ou não.

    - A solução deverá ser capaz de monitorar de forma inteligente os servidores físicos e virtuais, fazendo o balanceamento de carga das máquinas virtuais de forma automática, ou seja, movendo as máquinas virtuais entre os servidores físicos de acordo com a necessidade de recursos de processador e memória.

      - Permitir configurar regras de afinidade que definam em quais hosts dentro de um cluster, uma máquina virtual poderá rodar.

    - A solução deverá ser capaz de realocar máquinas virtuais entre servidores físicos de forma automática, em horários de baixa utilização dos servidores, possibilitando que a carga total de máquinas virtuais, seja executada em um número menor de servidores físicos, permitindo que os outros servidores físicos sejam colocados em stand-by e dessa forma consumindo menos energia.

      - Além disso, a solução deverá ser capaz de iniciar novamente os servidores em “stand by” e automaticamente realocar a carga de servidores virtuais.

      - Para realizar essa tarefa a solução deverá suportar no mínimo os protocolos WOL (Wake-on-LAN), ILO (Integrated lights-out) e IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

    - Permitir a funcionalidade de migração de uma máquina virtual de uma máquina física para outra máquina física, sem necessidade de interrupção dos serviços da máquina virtual.

    - Permitir a migração de máquinas virtuais entre diferentes servidores físicos para fins de manutenção, balanceamento de carga e ou upgrades, sem desligamento da máquina virtual e sem interrupção do serviço utilizando storage compartilhado.

      - Permitir, no mínimo, duas migrações simultâneas de máquinas virtuais entre dois servidores físicos simultaneamente.

    - Permitir a migração de máquinas virtuais entre diferentes servidores físicos sem precisar de storage compartilhado, sem desligamento da máquina virtual e sem interrupção do serviço.

    - Possuir funcionalidades de detecção de falha de uma máquina física, migrando automaticamente as máquinas virtuais afetadas para controle de outra máquina física e procedendo, sua ativação automaticamente.

      - Definir prioridades na reativação das máquinas virtuais.

      - Suportar a falha de mais de metade dos servidores físicos do cluster.

    - Possuir funcionalidades de detecção de falha de uma máquina física, restabelecendo automaticamente as máquinas virtuais afetadas para controle de outra máquina física e procedendo.

    - Possuir funcionalidades de detecção de falha do sistema operacional de uma máquina virtual, procedendo, sua ativação automaticamente após um período pré definido.

    - Permitir priorizar automaticamente determinado recurso (processador e memória) a determinada máquina virtual no caso de concorrência de recurso sem necessidade de desligar a máquina virtual.

    - Permitir que ferramentas de backup realizem backup e recuperação incrementais, diferenciais e de imagem completa de máquinas virtuais  para os sistemas operacionais Windows e Linux centralizado sem agentes. O backup passa a ser feito na camada de virtualização, o gerenciamento é feito por serviço de backup eliminando o peso do backup sobre os servidores físicos ou máquinas virtuais.

    - Permitir realizar o backup de imagens de múltiplas máquinas virtuais simultaneamente sem a necessidade de desligá-las.

    - Permitir a criação de novas máquinas virtuais através de modelos já criados (biblioteca de templates), e prontos para serem instalados em qualquer servidor físico que componha o ambiente de servidores consolidados.

    - Permitir a visualização gráfica da topologia da infraestrutura virtual.

    - Permitir o monitoramento em tempo real e otimizar a utilização dos recursos não utilizados pelos hardwares.

    - Permitir monitoramento da utilização individual de cada servidor físico e de cada máquina virtual criada.

    - Permitir configurar faixas de alarme para monitoração de processador, memória, rede e disco que alertem após um período de tempo pré-definido no estado de alerta

    - Permitir a monitoração e notificação de alertas parametrizados através de e-mail, traps SNMP e scripts.

    - Permitir agendamento de tarefas tais como desligar, mover, criar, ligar máquinas virtuais.

    - Permitir parar, iniciar, suspender, reiniciar máquinas virtuais.

    - Permitir o ajuste de uso de processador e memória por máquina virtual.

    - Permitir adicionar processador e memória a uma máquina virtual sem parada de produção.

    - Permitir armazenar dados e estatísticas de monitoração.

    - Permitir a criação de recursos de alta disponibilidade para toda infraestrutura virtual. No caso de perda de um servidor físico, isto deve significar, apenas, menos recursos e não indisponibilidade de servidores. As máquinas virtuais serão reiniciadas automaticamente, onde houver recursos.

    - Permitir coletar informações de performance de servidores físicos.

    - Ser capaz de configurar através de interface gráfica a associação de uma ou mais placas de rede a uma máquina virtual, permitindo a distribuição de carga entre as placas de rede e configuração de tolerância a falhas.

    - Permitir múltiplos snapshots de uma máquina virtual a quente.

    - Possuir API para integração com a console de gerenciamento das máquinas virtuais.

    - Permitir que máquinas virtuais conectem a dispositivos USB conectados ao servidor físico.

  - Características de segurança

    - Permitir a integração com o sistema de diretório Microsoft Active Directory e OpenLDAP, possibilitando integrar a estrutura de usuários com a hierarquia de segurança dos grupos de servidores e máquinas virtuais sem precisar alterar o esquema do serviço de diretório.

    - Possuir funcionalidade para automatização da aplicação de atualizações no sistema operacional utilizado para virtualização.

    - Possuir funcionalidade para automatização da aplicação de atualizações nas máquinas virtuais com sistema operacional Microsoft Windows de maneira centralizada e sem interrupção de serviço.

    - Permitir gerenciar o acesso a console de administração de forma granular. Dessa forma, cada usuário ou grupo terá uma quantidade de ações que ele pode executar na console de administração.

    - A console de gerenciamento deverá permitir no mínimo a granularidade de acesso para as seguintes ações:

      - Ligar uma ou mais máquinas virtuais.

      - Desligar uma ou mais máquinas virtuais.

      - Criar máquinas virtuais.

      - Remover máquinas virtuais.

      - Criar templates de máquinas virtuais.

      - Criação de cluster de máquinas virtuais.

      - Adicionar e remover um servidor físico à console de gerenciamento.

      - Criar grupos de permissão e associar a usuários.

    - Deverá possuir granularidade de permissão a nível de cluster, servidor físico e máquina virtual.

    - Permitir a utilização de soluções de segurança de mercado que façam a análise e remoção de malwares na camada do Hypervisor, eliminando a necessidade da instalação de agentes no nível da máquina virtual.

    - Permitir a proteção das máquinas virtuais e seus dados com backups agendados em disco e sem a necessidade de agente instalado nas máquinas virtuais.

    - Permitir a replicação de máquinas virtuais “Power-on” de um servidor físico (Host) para outro via rede WAN ou LAN, sem a necessidade de uma solução de Storage com replicação nativa.

    - O suporte técnico, para todos os itens oferecidos nesta oferta, deve ser prestado pelo fabricante, por intermédio de um único ponto de contato.

    - A comunicação de ocorrências deverá ser possível em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante 3 (três) anos.

    - Todo o suporte técnico deverá ser prestado no idioma Português. O tempo de resposta para os atendimento deverá ser igual ou inferior a 4 horas.

  - O serviço de garantia, suporte, manutenção e atualização do software deve ser válido por, no mínimo, 3 (três) anos.

- Conjunto de switches e módulos de empilhamento

  - Switch gigabit 48 portas

Quantidade: 4 (quatro) unidades

Características:

    - Deve suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;

    - Deve possuir quarenta e oito portas 10/100/1000BASE-T de auto negociação configuradas como auto MDI/MDIX;

    - Deve possuir quatro portas combo SFP com suporte ao uso de fibra;

    - Deve permitir o armazenamento de, no mínimo, 8000 endereços MAC;

    - Deve permitir capacidade de switching de, no mínimo, 184 Gbps;

    - Deve possuir taxa de encaminhamento de, no mínimo, 131 Mpps;

    - Deve possuir suporte a gerenciamento SNMP v1, v2c, v3;

    - Deve permitir gerenciamento pela console (CLI) e Web;

    - Deve possuir suporte a configuração de VLANs, atendendo padrão IEEE 802.1Q e permitir a configuração de pelo menos 1024 VLANs simultâneas;

    - Deve permitir a utilização dos protocolos do IPv6;

    - Deve permitir a utilização de jumbo frame;

    - Deve permitir a configuração de priorização de tráfego atendendo ao padrão IEEE 802.1p;

    - Deve permitir a configuração de roteamento estático;

    - Deve permitir a configuração de roteamento dinâmico através dos protocolos IGMP v1/v2/v3, RIP v1/v2; OSPF v1/v2/v3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP;

    - Deve permitir a configuração de agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad e deve permitir o uso do protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) conforme padrão  IEEE 802.1ab;

    - Deve permitir a utilização dos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e 802.1s;

    - Deve permitir a utilização do protocolo TFTP;

    - Deve possuir recurso de autenticação local e por RADIUS;

    - Deve permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists);

    - Deve possuir fonte de alimentação com capacidade de operar automaticamente em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

    - Deve permitir a instalação de fonte redundante;

    - Deve ter memória flash de no mínimo 32MB e CPU com no mínimo 256MB de memória;

    - Cada equipamento deverá acompanhar um tranceiver Ótico SFP Gigabit para fibra, compatível tanto com os transceivers inclusos nos outros switches deste lote quanto com as fibras óticas e seus conectores já em uso na Câmara Municipal de Caxias do Sul, assim como patch cords óticos necessários à sua conexão;

    - Cada equipamento deve vir com módulo para empilhamento com capacidade de transferência de até 48Gbps, e cabo compatível de pelo menos 1 (um) metro;

    - Os equipamentos deverão ser novos e estarem em fase normal de fabricação;

    - Deve vir acompanhado de kit de suporte específico para montagem em Rack de 19";

    - Deve ocupar uma unidade de Rack (1U);

    - Deve vir acompanhado de toda a documentação necessária para a configuração do equipamento: manual de instalação, configuração e operação;

    - Deve possuir garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses com atendimento durante 24 horas e 7 dias por semana, inclusive domingos e feriados, com solução em um dia útil e na modalidade on site para hardware. Tal garantia deverá ser obrigatoriamente do próprio fabricante do equipamento.

    - Os equipamentos deverão ser instalados e configurados na rede de informática da Câmara, conforme necessidades elencadas pela Câmara.

  - Switch gigabit 48 portas PoE

Quantidade: 1 (uma) unidade

Características:

    - Deve suportar as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;

    - Deve possuir quarenta e oito portas 10/100/1000BASE-T de auto negociação configuradas como auto MDI/MDIX;

    - Deve possuir capacidade de pelo menos 15 watts por porta em todas as portas;

    - Deverá acompanhar fonte extra e/ou externa quando necessário para sua capacidade plena;

    - Deve possuir quatro portas combo SFP com suporte ao uso de fibra;

    - Deve permitir o armazenamento de, no mínimo, 8000 endereços MAC;

    - Deve possuir capacidade de switching de, no mínimo, 184 Gbps;

    - Deve possuir taxa de encaminhamento de, no mínimo, 131 Mpps;

    - Deve permitir o gerenciamento via protocolo SNMP v1, v2c, v3;

    - Deve permitir gerenciamento pela console (CLI) e Web;

    - Deve oferecer suporte a VLANs, atendendo o padrão IEEE 802.1Q e permitir a configuração de pelo menos 1024 VLANs simultâneas;

    - Deve permitir a configuração e o uso dos protocolos IPv6;

    - Deve permitir o uso de jumbo frame;

    - Deve permitir a configuração de priorização de tráfego atendendo ao padrão IEEE 802.1p;

    - Deve permitir a configuração de roteamento estático;

    - Deve permitir a configuração de roteamento dinâmico através dos protocolos IGMP v1/v2/v3, RIP v1/v2; OSPF v1/v2/v3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP;

    - Deve permitir a configuração de agregação de portas (Link Agregation), conforme padrão IEEE 802.3ad e suporte ao protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) conforme padrão  IEEE 802.1ab;

    - Deve permitir o uso dos protocolos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, conforme padrões IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e 802.1s;

    - Deve permitir o uso do protocolo TFTP;

    - Deve oferecer suporte a autenticação local e por RADIUS;

    - Deve permitir a aplicação de ACL (Access Control Lists);

    - Possuir fonte de alimentação com capacidade de operar automaticamente em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

    - Deve permitir a instalação de fonte redundante;

    - Deve ter memória flash de no mínimo 32MB e CPU com no mínimo 256MB de memória;

    - Deverá acompanhar um transceiver ótico SFP Gigabit para fibra, compatível tanto com os transceivers inclusos nos outros switches deste lote quanto com as fibras óticas e seus conectores já em uso na Câmara Municipal de Caxias do Sul, assim como patch cords óticos necessários à sua conexão.

    - Cada equipamento deve vir com módulo para empilhamento com capacidade de transferência de até 48Gbps, e cabo compatível de pelo menos 1 (um) metro;

    - O equipamento deverá ser novo e estar em fase normal de fabricação;

    - Deve vir acompanhado de kit de suporte específico para montagem em Rack de 19";

    - Deve ocupar uma unidade de Rack (1U);

    - Deve vir acompanhado de toda a documentação necessária para a configuração do equipamento: manual de instalação, configuração e operação;

    - Deve possuir garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses com atendimento durante 24 horas e 7 dias por semana, inclusive domingos e feriados, com solução em um dia útil e na modalidade on site para hardware. Tal garantia deverá ser obrigatoriamente do próprio fabricante do equipamento.

    - Os equipamentos deverão ser instalados e configurados na rede de informática da Câmara, conforme necessidades elencadas pela Câmara.

  - Módulos de empilhamento e cabos de conexão para switchs Dell Powerconnect modelos 6248, 6248P e 6224:

Quantidade: 5 (cinco) unidades

Características:

    - Módulo para empilhamento com capacidade de transferência de até 48Gbps;

    - Acompanhar cabo compatível de pelo menos 1 (um) metro;

    - Os módulos deverão ser instalados e testados;

    - Deve possuir garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses com atendimento na modalidade on site para hardware. Tal garantia deverá ser obrigatoriamente do próprio fabricante do equipamento.

  - Para fins de cotação deste lote sugere-se uma visita junto ao setor de informática da Câmara Municipal para conhecimento da estrutura de rede existente.

  - Toda solução deve ser compatível com os modelos 6248, 6248P e 6224 instalados na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e com os demais switchs deste lote;